## Bolig
TEK | Measure | End-use | NO1_Hus | NO2_Hus | NO3_Hus | NO4_Hus | NO5_Hus | NO1_Leilighet | NO2_Leilighet | NO3_Leilighet | NO4_Leilighet | NO5_Leilighet
1968 | Etterisolere yttervegg | Romoppvarming | 40% | 42% | 41% | 39% | 42% | 42% | 45% | 44% | 42% | 46%
1968 | Etterisolere tak | Romoppvarming | 15% | 16% | 16% | 15% | 16% | 12% | 13% | 13% | 12% | 13%
1968 | Etterisolere gulv | Romoppvarming | 16% | 17% | 16% | 16% | 17% | 12% | 13% | 13% | 12% | 14%
1968 | Nye vinduer og dører | Romoppvarming | 20% | 20% | 20% | 20% | 21% | 20% | 20% | 19% | 20% | 21%
1968 | Redusert innetemperatur netter og helger | Romoppvarming | 6% | 7% | 6% | 5% | 7% | 6% | 8% | 7% | 5% | 8%
1968 | Varmegjenvinning ventilasjon | Romoppvarming | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 18% | 19% | 18% | 18% | 19%
1968 | Energioppfølgingssystem | Alle | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
1968 | Effektiv belysning | Elspesifikt | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
1968 | Tiltakspakke bygningskropp | Romoppvarming | 65.73% | 67.65% | 66.7% | 65.16% | 68.05% | 64.07% | 66.7% | 65.67% | 64.07% | 68.08%
1968 | Tiltakspakke bygningskropp | Tappevann | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1968 | Tiltakspakke bygningskropp | Elspesifikt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1968 | Tiltakspakke smartstyring | Romoppvarming | 7.88% | 8.86% | 7.88% | 6.9% | 8.86% | 7.88% | 9.84% | 8.86% | 6.9% | 9.84%
1968 | Tiltakspakke smartstyring | Tappevann | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
1968 | Tiltakspakke smartstyring | Elspesifikt | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
1968 | Tiltakspakke ventilasjon | Romoppvarming | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 18% | 19% | 18% | 18% | 19%
1968 | Tiltakspakke ventilasjon | Tappevann | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1968 | Tiltakspakke ventilasjon | Elspesifikt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1986 | Etterisolere yttervegg | Romoppvarming | 25% | 26% | 25% | 24% | 26% | 17% | 19% | 18% | 17% | 19%
1986 | Etterisolere tak | Romoppvarming | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% | 8% | 8% | 7% | 8%
1986 | Etterisolere gulv | Romoppvarming | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 6% | 7% | 7% | 6% | 7%
1986 | Nye vinduer og dører | Romoppvarming | 33% | 35% | 33% | 33% | 35% | 31% | 33% | 32% | 32% | 34%
1986 | Redusert innetemperatur netter og helger | Romoppvarming | 6% | 7% | 6% | 5% | 7% | 6% | 8% | 7% | 6% | 8%
1986 | Varmegjenvinning ventilasjon | Romoppvarming | 11% | 12% | 11% | 11% | 12% | 29% | 31% | 30% | 29% | 32%
1986 | Energioppfølgingssystem | Alle | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
1986 | Effektiv belysning | Elspesifikt | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
1986 | Tiltakspakke bygningskropp | Romoppvarming | 56.54% | 59.29% | 57.01% | 55.96% | 59.29% | 49.93% | 53.57% | 52.29% | 50.66% | 54.26%
1986 | Tiltakspakke bygningskropp | Tappevann | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1986 | Tiltakspakke bygningskropp | Elspesifikt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1986 | Tiltakspakke smartstyring | Romoppvarming | 7.88% | 8.86% | 7.88% | 6.9% | 8.86% | 7.88% | 9.84% | 8.86% | 7.88% | 9.84%
1986 | Tiltakspakke smartstyring | Tappevann | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
1986 | Tiltakspakke smartstyring | Elspesifikt | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
1986 | Tiltakspakke ventilasjon | Romoppvarming | 11% | 12% | 11% | 11% | 12% | 29% | 31% | 30% | 29% | 32%
1986 | Tiltakspakke ventilasjon | Tappevann | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1986 | Tiltakspakke ventilasjon | Elspesifikt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1996 | Etterisolere yttervegg | Romoppvarming | 16% | 17% | 16% | 15% | 16% | 12% | 13% | 13% | 12% | 13%
1996 | Etterisolere tak | Romoppvarming | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 2% | 2% | 3% | 2% | 3%
1996 | Etterisolere gulv | Romoppvarming | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 3% | 4% | 4% | 3% | 4%
1996 | Nye vinduer og dører | Romoppvarming | 28% | 28% | 27% | 27% | 28% | 25% | 25% | 25% | 25% | 26%
1996 | Redusert innetemperatur netter og helger | Romoppvarming | 6% | 7% | 6% | 5% | 7% | 5% | 7% | 6% | 5% | 7%
1996 | Varmegjenvinning ventilasjon | Romoppvarming | 12% | 12% | 12% | 12% | 11% | 33% | 34% | 34% | 33% | 34%
1996 | Energioppfølgingssystem | Alle | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
1996 | Effektiv belysning | Elspesifikt | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
1996 | Tiltakspakke bygningskropp | Romoppvarming | 44.29% | 46.09% | 44.68% | 42.84% | 45.44% | 37.26% | 38.61% | 39.24% | 37.26% | 40.05%
1996 | Tiltakspakke bygningskropp | Tappevann | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1996 | Tiltakspakke bygningskropp | Elspesifikt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1996 | Tiltakspakke smartstyring | Romoppvarming | 7.88% | 8.86% | 7.88% | 6.9% | 8.86% | 6.9% | 8.86% | 7.88% | 6.9% | 8.86%
1996 | Tiltakspakke smartstyring | Tappevann | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
1996 | Tiltakspakke smartstyring | Elspesifikt | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
1996 | Tiltakspakke ventilasjon | Romoppvarming | 12% | 12% | 12% | 12% | 11% | 33% | 34% | 34% | 33% | 34%
1996 | Tiltakspakke ventilasjon | Tappevann | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1996 | Tiltakspakke ventilasjon | Elspesifikt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2006 | Etterisolere yttervegg | Romoppvarming | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2006 | Etterisolere tak | Romoppvarming | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2006 | Etterisolere gulv | Romoppvarming | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2006 | Nye vinduer og dører | Romoppvarming | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2006 | Redusert innetemperatur netter og helger | Romoppvarming | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2006 | Varmegjenvinning ventilasjon | Romoppvarming | 16% | 16% | 17% | 16% | 16% | 42% | 44% | 44% | 41% | 44%
2006 | Energioppfølgingssystem | Alle | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
2006 | Effektiv belysning | Elspesifikt | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
2006 | Tiltakspakke bygningskropp | Romoppvarming | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2006 | Tiltakspakke bygningskropp | Tappevann | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2006 | Tiltakspakke bygningskropp | Elspesifikt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2006 | Tiltakspakke smartstyring | Romoppvarming | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
2006 | Tiltakspakke smartstyring | Tappevann | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
2006 | Tiltakspakke smartstyring | Elspesifikt | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
2006 | Tiltakspakke ventilasjon | Romoppvarming | 16% | 16% | 17% | 16% | 16% | 42% | 44% | 44% | 41% | 44%
2006 | Tiltakspakke ventilasjon | Tappevann | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2006 | Tiltakspakke ventilasjon | Elspesifikt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Andre
TEK | Measure | End-use | NO1_Barnehage | NO2_Barnehage | NO3_Barnehage | NO4_Barnehage | NO5_Barnehage | NO1_Kontor | NO2_Kontor | NO3_Kontor | NO4_Kontor | NO5_Kontor | NO1_Skole | NO2_Skole | NO3_Skole | NO4_Skole | NO5_Skole | NO1_Universitet | NO2_Universitet | NO3_Universitet | NO4_Universitet | NO5_Universitet | NO1_Sykehus | NO2_Sykehus | NO3_Sykehus | NO4_Sykehus | NO5_Sykehus | NO1_Sykehjem | NO2_Sykehjem | NO3_Sykehjem | NO4_Sykehjem | NO5_Sykehjem | NO1_Hotell | NO2_Hotell | NO3_Hotell | NO4_Hotell | NO5_Hotell | NO1_Sport | NO2_Sport | NO3_Sport | NO4_Sport | NO5_Sport | NO1_Butikk | NO2_Butikk | NO3_Butikk | NO4_Butikk | NO5_Butikk | NO1_Kultur | NO2_Kultur | NO3_Kultur | NO4_Kultur | NO5_Kultur | NO1_Industri | NO2_Industri | NO3_Industri | NO4_Industri | NO5_Industri
1968 | Etterisolere yttervegg | Romoppvarming | 19.29% | 20.3% | 19.65% | 18.75% | 20.26% | 23.92% | 25.8% | 25.08% | 24.04% | 27% | 18.94% | 20.28% | 19.99% | 18.68% | 21.11% | 22.42% | 24.08% | 23.53% | 22.53% | 25.37% | 15.46% | 16.94% | 16.56% | 16.13% | 18.23% | 14.29% | 15.68% | 15.2% | 14.31% | 16.36% | 16.76% | 18.36% | 17.94% | 16.81% | 19.19% | 22.43% | 23.87% | 23.41% | 22.07% | 24.39% | 17.41% | 18.92% | 18.55% | 17.49% | 20.14% | 19.26% | 20.69% | 20.46% | 19.09% | 21.28% | 7.595% | 10.74% | 9.338% | 7.575% | 11.71%
1968 | Etterisolere tak | Romoppvarming | 24.1% | 25.31% | 24.58% | 23.4% | 25.28% | 19.95% | 21.5% | 20.94% | 20.03% | 22.7% | 22.78% | 24.43% | 24.04% | 22.51% | 25.44% | 18.79% | 20.24% | 19.76% | 18.85% | 21.36% | 13.04% | 14.29% | 13.96% | 13.58% | 15.41% | 17.32% | 18.96% | 18.43% | 17.39% | 19.89% | 20.22% | 22.15% | 21.68% | 20.35% | 23.23% | 25.42% | 27.09% | 26.57% | 25.03% | 27.7% | 14.54% | 15.95% | 15.54% | 14.64% | 16.93% | 23.46% | 25.19% | 24.89% | 23.27% | 25.98% | 22.98% | 30.03% | 27.37% | 23.23% | 32.21%
1968 | Etterisolere gulv | Romoppvarming | 25.04% | 26.28% | 25.51% | 24.34% | 26.29% | 20.53% | 22.18% | 21.59% | 20.68% | 23.29% | 23.43% | 25.06% | 24.71% | 23.15% | 26.24% | 19.27% | 20.71% | 20.24% | 19.37% | 21.91% | 13.35% | 14.66% | 14.35% | 13.95% | 15.83% | 17.84% | 19.52% | 18.96% | 17.89% | 20.44% | 20.84% | 22.78% | 22.28% | 20.92% | 23.89% | 26.16% | 27.89% | 27.38% | 25.8% | 28.57% | 14.95% | 16.36% | 15.98% | 15.08% | 17.45% | 24.11% | 25.94% | 25.6% | 23.94% | 26.76% | 23.93% | 31.04% | 28.37% | 24.16% | 33.31%
1968 | Nye vinduer og dører | Romoppvarming | 13.02% | 12.83% | 11.94% | 13.47% | 13.77% | 22.49% | 23.02% | 21.14% | 22.78% | 24.98% | 18.1% | 18.07% | 15.9% | 17.78% | 18.97% | 21.94% | 22.67% | 20.9% | 22.16% | 24.43% | 14.63% | 15.23% | 13.76% | 14.9% | 16.67% | 12.47% | 12.29% | 11.37% | 13.25% | 13.81% | 15.15% | 14.87% | 13.53% | 15.61% | 16.36% | 14.83% | 14.37% | 13.04% | 14.84% | 15.16% | 15.66% | 15.83% | 14.17% | 15.55% | 17.22% | 14.87% | 13.89% | 12.87% | 15.67% | 15.42% | 2.755% | 5.129% | 3.041% | 4.086% | 8.011%
1968 | Redusert innetemperatur netter og helger | Romoppvarming | 9.938% | 11.98% | 9.963% | 8.618% | 12.15% | 10.63% | 13.83% | 11.89% | 10.02% | 15.61% | 10.97% | 14.11% | 12.28% | 10.22% | 15.5% | 9.939% | 12.94% | 11.38% | 9.59% | 14.89% | 5.366% | 7.017% | 6.23% | 4.948% | 7.941% | 5.306% | 6.629% | 5.495% | 4.335% | 6.709% | 4.953% | 6.344% | 5.46% | 4.329% | 6.717% | 10.96% | 14.12% | 12.21% | 10.42% | 15.69% | 7.944% | 10.71% | 9.031% | 7.015% | 11.44% | 9.7% | 12.51% | 10.81% | 8.723% | 13.21% | 6.887% | 9.689% | 7.478% | 5.368% | 10.53%
1968 | Varmegjenvinning ventilasjon | Romoppvarming | 15.07% | 15.63% | 15.85% | 15.95% | 16.28% | 26.86% | 29.09% | 27.8% | 26.54% | 29.37% | 26.37% | 28.09% | 26.78% | 25.63% | 27.64% | 32.55% | 35.29% | 33.65% | 32.17% | 35.7% | 53.42% | 58% | 54.73% | 51.63% | 58.52% | 41.73% | 43.94% | 42.01% | 39.99% | 43.23% | 32.4% | 33.91% | 32.36% | 30.87% | 32.98% | 13.82% | 14.12% | 13.63% | 13.46% | 13.62% | 43.67% | 46.68% | 44.36% | 42.53% | 46.45% | 20.97% | 21.5% | 20.87% | 20.41% | 20.9% | 13.77% | 13.63% | 13.45% | 13.39% | 13.05%
1968 | Energioppfølgingssystem | Alle | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
1968 | Effektiv belysning | Elspesifikt | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
1968 | Forbedret SFP | Alle | 13.45% | 13.31% | 13.34% | 13.37% | 13.47% | 10.79% | 11% | 11.02% | 11.18% | 10.96% | 15.17% | 15.3% | 15.26% | 15.22% | 15.27% | 12.05% | 12.24% | 12.25% | 12.38% | 12.27% | 15.71% | 15.89% | 15.93% | 15.98% | 15.93% | 17.8% | 17.88% | 17.86% | 17.93% | 17.92% | 15.95% | 16.18% | 16.26% | 16.34% | 16.27% | 15.72% | 15.77% | 15.76% | 15.69% | 15.76% | 17.89% | 18.13% | 18.17% | 18.36% | 18.19% | 15.28% | 15.67% | 15.83% | 16.09% | 15.86% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68%
1968 | SD-anlegg | Alle | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
1968 | Behovsstyrt ventilasjon | Alle | 10.26% | 10.44% | 9.658% | 8.946% | 10.24% | 9.367% | 8.828% | 9.64% | 10.5% | 10.55% | 15.12% | 15.54% | 14.55% | 13.54% | 15.62% | 11.79% | 11.21% | 12.32% | 13.35% | 13.15% | 18.2% | 18.41% | 19.02% | 19.57% | 19.64% | 18.4% | 19.06% | 19.48% | 19.35% | 20.3% | 16.25% | 16.59% | 16.84% | 16.49% | 17.76% | 9.83% | 10.27% | 9.27% | 8.327% | 10.14% | 19.64% | 20.48% | 20.51% | 20.29% | 21.68% | 13.34% | 13.83% | 13.31% | 12.44% | 14.3% | 11.49% | 10.93% | 10.46% | 9.901% | 10.56%
1968 | Styringssystem belysning | Elspesifikt | 13.78% | 14.04% | 14.07% | 14.17% | 14.13% | 12.11% | 12.45% | 12.65% | 12.38% | 12.48% | 11.27% | 11.39% | 11.36% | 11.38% | 11.42% | 11.07% | 11.09% | 11.48% | 11.3% | 11.3% | 1.395% | 1.437% | 1.415% | 1.395% | 1.388% | 1.364% | 1.401% | 1.368% | 1.371% | 1.371% | 10.35% | 10.48% | 10.51% | 10.45% | 10.56% | 4.782% | 4.797% | 4.792% | 4.797% | 4.816% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.118% | 5.391% | 5.203% | 5.289% | 5.285% | 0.8826% | 0.8826% | 0.8826% | 0.8826% | 0.8826%
1968 | Tiltakspakke bygningskropp | Romoppvarming | 60.06% | 61.75% | 60.25% | 59.25% | 62.13% | 62.49% | 65.1% | 63.38% | 62.79% | 67.53% | 60.75% | 63.01% | 61.51% | 60.18% | 64.85% | 60.3% | 62.86% | 61.29% | 60.55% | 65.36% | 45.62% | 48.5% | 46.97% | 46.93% | 51.49% | 49.03% | 51.77% | 50.32% | 49.58% | 54.05% | 55.39% | 58.22% | 56.81% | 55.78% | 60.51% | 63.62% | 65.72% | 64.49% | 63.08% | 66.87% | 49.38% | 52.02% | 50.39% | 49.49% | 54.67% | 60.08% | 62.16% | 61.27% | 60.18% | 63.91% | 47.35% | 59.14% | 54.27% | 48.39% | 63.28%
1968 | Tiltakspakke bygningskropp | Tappevann | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1968 | Tiltakspakke bygningskropp | Elspesifikt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1968 | Tiltakspakke smartstyring | Romoppvarming | 11.74% | 13.74% | 11.76% | 10.45% | 13.91% | 12.41% | 15.55% | 13.66% | 11.81% | 17.3% | 12.75% | 15.82% | 14.04% | 12.02% | 17.19% | 11.74% | 14.68% | 13.15% | 11.4% | 16.6% | 7.258% | 8.876% | 8.106% | 6.849% | 9.783% | 7.2% | 8.496% | 7.385% | 6.248% | 8.574% | 6.853% | 8.217% | 7.35% | 6.242% | 8.583% | 12.74% | 15.83% | 13.96% | 12.21% | 17.38% | 9.785% | 12.5% | 10.85% | 8.874% | 13.21% | 11.51% | 14.26% | 12.6% | 10.55% | 14.95% | 8.749% | 11.49% | 9.328% | 7.261% | 12.32%
1968 | Tiltakspakke smartstyring | Tappevann | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
1968 | Tiltakspakke smartstyring | Elspesifikt | 15.5% | 15.76% | 15.79% | 15.89% | 15.85% | 13.87% | 14.21% | 14.4% | 14.13% | 14.23% | 13.04% | 13.16% | 13.13% | 13.15% | 13.19% | 12.84% | 12.87% | 13.25% | 13.08% | 13.08% | 3.367% | 3.408% | 3.387% | 3.367% | 3.361% | 3.337% | 3.373% | 3.341% | 3.344% | 3.343% | 12.14% | 12.27% | 12.3% | 12.24% | 12.35% | 6.687% | 6.701% | 6.696% | 6.701% | 6.72% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 7.016% | 7.283% | 7.099% | 7.183% | 7.179% | 2.865% | 2.865% | 2.865% | 2.865% | 2.865%
1968 | Tiltakspakke ventilasjon | Romoppvarming | 34.04% | 34.49% | 34.13% | 33.7% | 34.97% | 40.86% | 42.46% | 41.95% | 41.61% | 43.74% | 46.98% | 48.56% | 46.98% | 45.48% | 48.27% | 47.67% | 49.58% | 48.95% | 48.5% | 51% | 67.88% | 71.18% | 69.18% | 67.31% | 71.97% | 60.92% | 62.74% | 61.64% | 60.28% | 62.86% | 52.41% | 53.79% | 52.9% | 51.7% | 53.85% | 34.51% | 35.09% | 33.98% | 33.12% | 34.61% | 62.83% | 65.29% | 63.81% | 62.6% | 65.69% | 41.98% | 42.95% | 42.26% | 41.52% | 42.96% | 34.89% | 34.37% | 33.88% | 33.42% | 33.65%
1968 | Tiltakspakke ventilasjon | Tappevann | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1968 | Tiltakspakke ventilasjon | Elspesifikt | 22.34% | 22.36% | 21.71% | 21.12% | 22.32% | 19.15% | 18.85% | 19.6% | 20.51% | 20.36% | 27.99% | 28.47% | 27.59% | 26.69% | 28.51% | 22.42% | 22.08% | 23.06% | 24.07% | 23.8% | 31.05% | 31.37% | 31.92% | 32.42% | 32.44% | 32.93% | 33.53% | 33.85% | 33.81% | 34.58% | 29.6% | 30.09% | 30.36% | 30.14% | 31.14% | 24.01% | 24.42% | 23.57% | 22.71% | 24.3% | 34.02% | 34.89% | 34.96% | 34.92% | 35.93% | 26.58% | 27.33% | 27.03% | 26.53% | 27.89% | 24.49% | 24.01% | 23.61% | 23.13% | 23.69%
1986 | Etterisolere yttervegg | Romoppvarming | 13.74% | 14.61% | 14.26% | 13.29% | 14.82% | 22.88% | 24.97% | 23.68% | 22.86% | 26.09% | 20.16% | 21.81% | 21.54% | 20% | 23.26% | 21.24% | 23.42% | 22.48% | 21.54% | 24.66% | 14.8% | 16.4% | 15.94% | 15.21% | 17.94% | 14.58% | 16.26% | 15.5% | 14.7% | 17.12% | 17.44% | 19.45% | 18.73% | 17.48% | 20.49% | 22.84% | 24.35% | 23.88% | 22.32% | 24.85% | 10.45% | 11.49% | 11.15% | 10.3% | 12.31% | 19.75% | 21.56% | 20.98% | 19.42% | 22.19% | 15.65% | 17.26% | 16.68% | 15.3% | 18.05%
1986 | Etterisolere tak | Romoppvarming | 11.4% | 12.11% | 11.86% | 10.99% | 12.22% | 7.196% | 7.841% | 7.428% | 7.265% | 8.374% | 8.92% | 9.612% | 9.524% | 8.75% | 10.29% | 6.707% | 7.432% | 7.149% | 6.826% | 7.955% | 4.651% | 5.315% | 5.143% | 4.806% | 5.723% | 6.436% | 7.259% | 6.887% | 6.488% | 7.647% | 7.683% | 8.549% | 8.218% | 7.714% | 9.133% | 20.65% | 22.05% | 21.64% | 20.22% | 22.58% | 5.655% | 6.316% | 6.142% | 5.654% | 6.812% | 8.768% | 9.564% | 9.311% | 8.599% | 9.887% | 13.72% | 15.18% | 14.67% | 13.41% | 15.89%
1986 | Etterisolere gulv | Romoppvarming | 13.08% | 13.95% | 13.64% | 12.66% | 14.12% | 6.273% | 6.996% | 6.592% | 6.339% | 7.403% | 7.832% | 8.503% | 8.387% | 7.663% | 9.034% | 5.847% | 6.532% | 6.288% | 5.964% | 6.932% | 4.084% | 4.708% | 4.514% | 4.233% | 5.027% | 5.679% | 6.359% | 6.049% | 5.718% | 6.647% | 6.768% | 7.529% | 7.251% | 6.779% | 8.058% | 8.181% | 8.698% | 8.563% | 7.961% | 8.933% | 4.99% | 5.526% | 5.34% | 4.897% | 5.939% | 7.697% | 8.389% | 8.197% | 7.537% | 8.682% | 11.95% | 13.24% | 12.81% | 11.68% | 13.92%
1986 | Nye vinduer og dører | Romoppvarming | 23.83% | 24.08% | 22.57% | 24.15% | 25.65% | 34.78% | 36.55% | 34.08% | 35.04% | 39.32% | 28.21% | 29.02% | 26.15% | 27.93% | 30.59% | 32.67% | 34.8% | 32.47% | 33.07% | 37.5% | 21.38% | 22.7% | 21.43% | 22.4% | 25.37% | 20.35% | 21.36% | 19.4% | 20.64% | 23.35% | 24.51% | 25.8% | 23.44% | 24.73% | 28.09% | 21.64% | 21.6% | 19.75% | 21.65% | 22.74% | 24.95% | 26.4% | 24.7% | 25.34% | 29.17% | 25.44% | 25.84% | 23.67% | 25.64% | 27.65% | 20.3% | 20.74% | 18.54% | 21.08% | 22.63%
1986 | Redusert innetemperatur netter og helger | Romoppvarming | 9.229% | 11.12% | 9.77% | 8.512% | 11.78% | 10.52% | 13.27% | 11.7% | 10.11% | 14.81% | 10.08% | 12.66% | 11.51% | 10.11% | 14.94% | 9.802% | 12.5% | 11.11% | 9.543% | 14.32% | 5.105% | 6.606% | 6.114% | 5.115% | 7.657% | 5.159% | 6.539% | 5.724% | 4.545% | 6.941% | 4.695% | 6.196% | 5.498% | 4.488% | 6.83% | 10.19% | 12.85% | 11.7% | 9.993% | 14.62% | 7.518% | 9.912% | 8.611% | 6.966% | 10.92% | 8.835% | 11.33% | 10.1% | 8.447% | 12.3% | 9.292% | 12.04% | 10.79% | 8.98% | 13.35%
1986 | Varmegjenvinning ventilasjon | Romoppvarming | 16.07% | 16.51% | 16.67% | 17.06% | 16.91% | 24.45% | 25.81% | 24.79% | 23.86% | 25.61% | 24.73% | 25.79% | 24.8% | 24.02% | 24.96% | 29.66% | 31.53% | 30.15% | 28.96% | 31.25% | 49.74% | 54.44% | 50.69% | 47.8% | 54.52% | 39.85% | 42.47% | 40.2% | 37.94% | 41.53% | 31.34% | 33.25% | 31.42% | 29.55% | 32.16% | 12.16% | 12.23% | 11.83% | 11.72% | 11.48% | 41.85% | 44.82% | 42.52% | 40.84% | 44.19% | 19.95% | 20.39% | 19.8% | 19.22% | 19.53% | 13.99% | 14.11% | 13.82% | 13.49% | 13.48%
1986 | Energioppfølgingssystem | Alle | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
1986 | Effektiv belysning | Elspesifikt | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
1986 | Forbedret SFP | Alle | 11.58% | 11.52% | 11.49% | 11.51% | 11.55% | 8.929% | 8.992% | 9.145% | 9.154% | 9.054% | 12.89% | 12.97% | 12.93% | 12.95% | 12.99% | 9.941% | 10.17% | 10.24% | 10.3% | 10.24% | 13.13% | 13.28% | 13.31% | 13.35% | 13.31% | 15% | 15.04% | 15.01% | 15.1% | 15.08% | 13.6% | 13.81% | 13.93% | 13.99% | 13.93% | 13.35% | 13.44% | 13.47% | 13.5% | 13.47% | 15.15% | 15.39% | 15.44% | 15.56% | 15.48% | 12.94% | 13.31% | 13.47% | 13.64% | 13.47% | 12.12% | 12.12% | 12.12% | 12.12% | 12.12%
1986 | SD-anlegg | Alle | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
1986 | Behovsstyrt ventilasjon | Alle | 14.71% | 14.7% | 13.99% | 13.01% | 14.45% | 9.475% | 8.306% | 9.08% | 11.2% | 9.749% | 19.07% | 19.2% | 18.4% | 17.16% | 19.09% | 12.25% | 10.19% | 11.95% | 14.41% | 12.44% | 20.48% | 20.21% | 21.32% | 22.76% | 21.66% | 21.14% | 21.35% | 22.35% | 23.38% | 23.05% | 18.75% | 18.99% | 19.7% | 20.32% | 20.48% | 12.04% | 12.34% | 11.24% | 10.24% | 12.01% | 22.79% | 23.05% | 23.67% | 24.56% | 24.68% | 16.07% | 16.1% | 16.23% | 15.92% | 17.09% | 13.96% | 14.04% | 13.18% | 12.16% | 13.8%
1986 | Styringssystem belysning | Elspesifikt | 13.36% | 13.73% | 13.7% | 13.81% | 13.77% | 11.18% | 12.01% | 11.63% | 11.72% | 11.78% | 10.78% | 10.84% | 10.81% | 10.83% | 10.87% | 10.31% | 10.43% | 10.56% | 10.67% | 10.61% | 1.209% | 1.194% | 1.255% | 1.261% | 1.226% | 1.306% | 1.384% | 1.273% | 1.315% | 1.275% | 9.879% | 10.19% | 10.24% | 10.22% | 10.19% | 4.542% | 4.574% | 4.553% | 4.563% | 4.585% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.841% | 4.898% | 5.01% | 5.021% | 5.092% | 0.9735% | 0.9735% | 0.9735% | 0.9735% | 0.9735%
1986 | Tiltakspakke bygningskropp | Romoppvarming | 49.4% | 50.96% | 49.47% | 48.87% | 52.26% | 56.25% | 59.2% | 56.49% | 56.48% | 61.95% | 51.88% | 54.1% | 51.97% | 51.42% | 56.53% | 53.42% | 56.8% | 54.45% | 53.99% | 59.66% | 38.75% | 41.7% | 40.18% | 40.02% | 45.17% | 39.95% | 42.8% | 40.42% | 40.32% | 45.23% | 46.36% | 49.46% | 47.04% | 46.57% | 52.23% | 55.95% | 57.8% | 56.23% | 55.31% | 59.06% | 39.75% | 42.35% | 40.56% | 39.91% | 45.56% | 49.61% | 51.81% | 49.79% | 49.37% | 53.67% | 48.93% | 51.74% | 49.5% | 48.88% | 54.1%
1986 | Tiltakspakke bygningskropp | Tappevann | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1986 | Tiltakspakke bygningskropp | Elspesifikt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1986 | Tiltakspakke smartstyring | Romoppvarming | 11.04% | 12.9% | 11.57% | 10.34% | 13.54% | 12.31% | 15% | 13.47% | 11.91% | 16.51% | 11.88% | 14.41% | 13.28% | 11.91% | 16.64% | 11.61% | 14.25% | 12.89% | 11.35% | 16.03% | 7.003% | 8.474% | 7.992% | 7.012% | 9.503% | 7.055% | 8.408% | 7.609% | 6.455% | 8.802% | 6.601% | 8.072% | 7.389% | 6.398% | 8.694% | 11.99% | 14.59% | 13.47% | 11.79% | 16.33% | 9.368% | 11.71% | 10.44% | 8.827% | 12.7% | 10.66% | 13.1% | 11.9% | 10.28% | 14.05% | 11.11% | 13.8% | 12.57% | 10.8% | 15.08%
1986 | Tiltakspakke smartstyring | Tappevann | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
1986 | Tiltakspakke smartstyring | Elspesifikt | 15.09% | 15.45% | 15.43% | 15.53% | 15.49% | 12.95% | 13.77% | 13.4% | 13.49% | 13.55% | 12.57% | 12.63% | 12.6% | 12.62% | 12.65% | 12.1% | 12.22% | 12.35% | 12.46% | 12.4% | 3.185% | 3.17% | 3.23% | 3.236% | 3.202% | 3.28% | 3.357% | 3.247% | 3.288% | 3.25% | 11.68% | 11.98% | 12.04% | 12.01% | 11.98% | 6.451% | 6.483% | 6.462% | 6.472% | 6.493% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 6.744% | 6.8% | 6.91% | 6.921% | 6.991% | 2.954% | 2.954% | 2.954% | 2.954% | 2.954%
1986 | Tiltakspakke ventilasjon | Romoppvarming | 36.7% | 36.99% | 36.57% | 36.16% | 37.12% | 37.71% | 38.09% | 37.87% | 38.58% | 38.94% | 46.93% | 47.81% | 46.57% | 45.21% | 47.17% | 44.42% | 44.76% | 44.79% | 45.46% | 45.97% | 65.28% | 68.47% | 66.37% | 65.06% | 69.12% | 59.68% | 61.56% | 60.54% | 59.63% | 61.79% | 51.8% | 53.4% | 52.6% | 51.72% | 53.57% | 33.05% | 33.41% | 32.29% | 31.46% | 32.6% | 61.9% | 64.08% | 62.9% | 62.31% | 64.47% | 41.5% | 42.09% | 41.87% | 41.35% | 42.27% | 34.97% | 35.12% | 34.25% | 33.23% | 34.46%
1986 | Tiltakspakke ventilasjon | Tappevann | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1986 | Tiltakspakke ventilasjon | Elspesifikt | 24.59% | 24.53% | 23.88% | 23.02% | 24.33% | 17.56% | 16.55% | 17.39% | 19.33% | 17.92% | 29.5% | 29.67% | 28.95% | 27.89% | 29.6% | 20.98% | 19.32% | 20.96% | 23.22% | 21.41% | 30.92% | 30.8% | 31.8% | 33.07% | 32.09% | 32.97% | 33.18% | 34.01% | 34.95% | 34.65% | 29.8% | 30.18% | 30.88% | 31.47% | 31.56% | 23.78% | 24.13% | 23.2% | 22.36% | 23.86% | 34.49% | 34.89% | 35.46% | 36.3% | 36.34% | 26.92% | 27.26% | 27.52% | 27.39% | 28.26% | 24.39% | 24.46% | 23.71% | 22.81% | 24.25%
1996 | Etterisolere yttervegg | Romoppvarming | 11.51% | 12.22% | 11.82% | 11.27% | 12.54% | 15.08% | 16.64% | 15.81% | 15.17% | 17.91% | 15.93% | 17.47% | 17.28% | 16.01% | 18.85% | 14.17% | 15.99% | 15.15% | 14.45% | 17.23% | 10.09% | 11.56% | 10.99% | 10.32% | 12.8% | 7.992% | 9.083% | 8.505% | 7.9% | 9.395% | 13.72% | 15.36% | 14.61% | 13.63% | 16.15% | 20.88% | 22.52% | 21.96% | 20.63% | 23.4% | 12.13% | 13.73% | 13.12% | 12.1% | 14.83% | 15% | 16.21% | 15.93% | 14.8% | 16.9% | 12.63% | 13.66% | 13.33% | 12.6% | 14.26%
1996 | Etterisolere tak | Romoppvarming | 5.503% | 5.918% | 5.669% | 5.388% | 5.97% | 3.295% | 3.565% | 3.342% | 3.293% | 4.078% | 3.663% | 3.896% | 4.029% | 3.706% | 4.333% | 3.001% | 3.554% | 3.273% | 3.189% | 3.716% | 2.224% | 2.508% | 2.406% | 2.3% | 2.831% | 3.005% | 3.355% | 3.189% | 2.95% | 3.513% | 3.132% | 3.531% | 3.343% | 3.118% | 3.683% | 4.348% | 4.799% | 4.639% | 4.36% | 4.954% | 2.359% | 2.679% | 2.523% | 2.33% | 2.809% | 3.586% | 3.749% | 3.707% | 3.435% | 3.831% | 5.703% | 6.328% | 6.144% | 5.746% | 6.564%
1996 | Etterisolere gulv | Romoppvarming | 15.82% | 16.92% | 16.41% | 15.52% | 17.31% | 9.379% | 10.36% | 9.769% | 9.381% | 11.17% | 10.62% | 11.57% | 11.46% | 10.63% | 12.53% | 8.643% | 9.855% | 9.333% | 9.006% | 10.64% | 6.195% | 7.197% | 6.897% | 6.464% | 7.928% | 8.504% | 9.656% | 9.131% | 8.55% | 10.21% | 9.098% | 10.21% | 9.666% | 9.007% | 10.76% | 12.74% | 13.78% | 13.39% | 12.61% | 14.33% | 6.655% | 7.589% | 7.233% | 6.667% | 8.202% | 10.02% | 10.74% | 10.65% | 9.869% | 11.3% | 16.63% | 17.9% | 17.65% | 16.66% | 18.8%
1996 | Nye vinduer og dører | Romoppvarming | 27.7% | 28.22% | 26.78% | 26.54% | 28.43% | 42.33% | 45.84% | 42.8% | 41.32% | 47.34% | 36.17% | 38.13% | 35.18% | 34.13% | 38.29% | 39.86% | 43.62% | 40.61% | 39.21% | 45.27% | 27.08% | 29.77% | 28.23% | 27.22% | 31.71% | 27.62% | 29.79% | 28.02% | 27.2% | 30.88% | 30.57% | 32.63% | 30.67% | 29.68% | 33.33% | 31.48% | 32.66% | 30.53% | 29.86% | 32.47% | 28.39% | 30.69% | 28.34% | 27.18% | 31.8% | 30.73% | 32.02% | 29.89% | 29.61% | 32.42% | 27.49% | 27.73% | 26.01% | 26.41% | 27.71%
1996 | Redusert innetemperatur netter og helger | Romoppvarming | 9.318% | 11.31% | 9.771% | 8.552% | 11.94% | 10.39% | 13.75% | 11.7% | 10.48% | 15.6% | 10.62% | 13.7% | 12.53% | 10.7% | 16.28% | 10.2% | 13.41% | 11.64% | 10.41% | 15.54% | 5.878% | 7.743% | 6.816% | 5.407% | 8.72% | 5.371% | 6.792% | 5.691% | 4.45% | 7.026% | 4.922% | 6.298% | 5.305% | 4.273% | 6.704% | 10.35% | 13.16% | 11.92% | 10.13% | 15.32% | 8.593% | 11.27% | 9.251% | 7.249% | 12.13% | 8.883% | 10.94% | 9.7% | 8.057% | 11.98% | 9.844% | 12.07% | 10.72% | 9.278% | 13.21%
1996 | Varmegjenvinning ventilasjon | Romoppvarming | 9.381% | 9.636% | 9.771% | 10.08% | 9.925% | 16.6% | 17.66% | 16.71% | 16.27% | 17.73% | 15.57% | 16.29% | 15.4% | 15.1% | 15.57% | 20.53% | 21.81% | 20.61% | 19.98% | 21.79% | 34.63% | 38.6% | 34.8% | 32.63% | 38.62% | 26.73% | 28.64% | 26.33% | 24.85% | 27.94% | 19.16% | 20.13% | 18.6% | 17.67% | 19.36% | 8.328% | 8.282% | 7.868% | 7.876% | 7.774% | 26.62% | 28.46% | 26.58% | 25.5% | 27.87% | 12.22% | 12.26% | 11.75% | 11.49% | 11.69% | 8.554% | 8.743% | 8.431% | 8.224% | 8.347%
1996 | Energioppfølgingssystem | Alle | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
1996 | Effektiv belysning | Elspesifikt | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
1996 | Forbedret SFP | Alle | 9.792% | 9.558% | 9.631% | 9.627% | 9.677% | 6.966% | 7.193% | 7.152% | 7.212% | 7.159% | 10.3% | 10.36% | 10.41% | 10.43% | 10.46% | 7.79% | 8.032% | 8.083% | 8.161% | 8.063% | 10.36% | 10.53% | 10.52% | 10.57% | 10.51% | 11.9% | 11.98% | 11.98% | 11.99% | 11.96% | 11.19% | 11.44% | 11.47% | 11.54% | 11.47% | 11.03% | 11.11% | 11.18% | 11.2% | 11.25% | 12.36% | 12.61% | 12.66% | 12.78% | 12.59% | 10.69% | 11.21% | 11.17% | 11.35% | 11.17% | 9.345% | 9.345% | 9.345% | 9.345% | 9.345%
1996 | SD-anlegg | Alle | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
1996 | Behovsstyrt ventilasjon | Alle | 17.17% | 17.25% | 16.31% | 15.47% | 16.94% | 14.51% | 13.05% | 14.85% | 16.23% | 14.46% | 23.15% | 23.08% | 22.24% | 21.25% | 23.02% | 18.49% | 16.8% | 18.89% | 20.52% | 18.68% | 28.76% | 28.17% | 28.99% | 29.57% | 28.72% | 29.79% | 30.02% | 30.54% | 30.61% | 30.95% | 26.25% | 26.42% | 26.21% | 25.52% | 26.94% | 15.12% | 15.25% | 14.08% | 13.19% | 14.94% | 31.66% | 32.03% | 31.97% | 31.78% | 32.75% | 21.26% | 21.06% | 20.66% | 19.69% | 21.78% | 16.48% | 16.57% | 15.57% | 14.68% | 16.48%
1996 | Styringssystem belysning | Elspesifikt | 11.55% | 11.95% | 11.92% | 12.03% | 11.98% | 9.192% | 9.688% | 9.659% | 9.963% | 9.668% | 8.878% | 8.931% | 8.899% | 8.91% | 8.942% | 8.47% | 8.664% | 8.656% | 8.803% | 8.825% | 0.9885% | 1.036% | 1.004% | 1.008% | 1.037% | 1.029% | 1.077% | 1.032% | 1.033% | 1.034% | 8.547% | 8.739% | 8.696% | 8.752% | 8.696% | 4.138% | 4.168% | 4.15% | 4.156% | 4.174% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.314% | 4.484% | 4.405% | 4.479% | 4.405% | 0.8216% | 0.8216% | 0.8216% | 0.8216% | 0.8216%
1996 | Tiltakspakke bygningskropp | Romoppvarming | 49.11% | 50.75% | 49.09% | 47.91% | 51.33% | 57.09% | 60.97% | 58% | 56.38% | 63.17% | 53.8% | 56.61% | 54.44% | 52.39% | 58.1% | 54.25% | 58.82% | 55.8% | 54.19% | 61.03% | 39.87% | 43.81% | 41.95% | 40.35% | 46.72% | 40.9% | 44.26% | 42.06% | 40.49% | 45.75% | 47.26% | 50.61% | 48.31% | 46.45% | 51.95% | 54.75% | 57.18% | 55.23% | 53.47% | 57.88% | 42.65% | 46.22% | 43.7% | 41.66% | 48.18% | 48.92% | 51.06% | 49.29% | 47.8% | 52.09% | 50.2% | 52.01% | 50.44% | 49.48% | 52.98%
1996 | Tiltakspakke bygningskropp | Tappevann | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1996 | Tiltakspakke bygningskropp | Elspesifikt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1996 | Tiltakspakke smartstyring | Romoppvarming | 11.13% | 13.08% | 11.58% | 10.38% | 13.7% | 12.19% | 15.48% | 13.46% | 12.27% | 17.29% | 12.41% | 15.42% | 14.28% | 12.49% | 17.95% | 12% | 15.14% | 13.4% | 12.2% | 17.23% | 7.76% | 9.588% | 8.68% | 7.299% | 10.55% | 7.263% | 8.656% | 7.577% | 6.361% | 8.886% | 6.823% | 8.172% | 7.199% | 6.187% | 8.57% | 12.14% | 14.89% | 13.68% | 11.92% | 17.01% | 10.42% | 13.05% | 11.07% | 9.104% | 13.89% | 10.71% | 12.72% | 11.51% | 9.896% | 13.74% | 11.65% | 13.83% | 12.5% | 11.09% | 14.94%
1996 | Tiltakspakke smartstyring | Tappevann | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
1996 | Tiltakspakke smartstyring | Elspesifikt | 13.32% | 13.71% | 13.68% | 13.79% | 13.74% | 11.01% | 11.49% | 11.47% | 11.76% | 11.47% | 10.7% | 10.75% | 10.72% | 10.73% | 10.76% | 10.3% | 10.49% | 10.48% | 10.63% | 10.65% | 2.969% | 3.015% | 2.984% | 2.988% | 3.016% | 3.009% | 3.055% | 3.011% | 3.012% | 3.013% | 10.38% | 10.56% | 10.52% | 10.58% | 10.52% | 6.055% | 6.085% | 6.067% | 6.073% | 6.09% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 6.227% | 6.394% | 6.317% | 6.39% | 6.317% | 2.805% | 2.805% | 2.805% | 2.805% | 2.805%
1996 | Tiltakspakke ventilasjon | Romoppvarming | 32.29% | 32.37% | 31.76% | 31.31% | 32.43% | 33.67% | 33.55% | 34.15% | 34.92% | 34.67% | 41.79% | 42.28% | 41.07% | 40.11% | 41.81% | 40.27% | 40.17% | 40.81% | 41.59% | 41.53% | 58.26% | 60.54% | 58.58% | 57.56% | 60.85% | 54.67% | 56.05% | 54.96% | 54.11% | 56.19% | 47.05% | 47.95% | 46.82% | 45.76% | 47.84% | 30.78% | 30.91% | 29.69% | 28.98% | 30.38% | 56.05% | 57.5% | 56.37% | 55.67% | 57.6% | 38.27% | 38.5% | 37.8% | 36.99% | 38.64% | 30.76% | 30.98% | 29.91% | 29.02% | 30.6%
1996 | Tiltakspakke ventilasjon | Tappevann | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1996 | Tiltakspakke ventilasjon | Elspesifikt | 25.28% | 25.16% | 24.37% | 23.6% | 24.98% | 20.47% | 19.31% | 20.94% | 22.27% | 20.59% | 31.06% | 31.05% | 30.34% | 29.46% | 31.07% | 24.84% | 23.48% | 25.45% | 27.01% | 25.24% | 36.14% | 35.73% | 36.47% | 37.01% | 36.21% | 38.14% | 38.41% | 38.86% | 38.93% | 39.2% | 34.5% | 34.83% | 34.67% | 34.11% | 35.31% | 24.49% | 24.67% | 23.69% | 22.91% | 24.51% | 40.11% | 40.6% | 40.58% | 40.5% | 41.21% | 29.68% | 29.91% | 29.52% | 28.81% | 30.51% | 24.28% | 24.37% | 23.46% | 22.65% | 24.29%
2006 | Etterisolere yttervegg | Romoppvarming | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2006 | Etterisolere tak | Romoppvarming | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2006 | Etterisolere gulv | Romoppvarming | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2006 | Nye vinduer og dører | Romoppvarming | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2006 | Redusert innetemperatur netter og helger | Romoppvarming | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2006 | Varmegjenvinning ventilasjon | Romoppvarming | 12.55% | 13.13% | 10.64% | 13.4% | 13.61% | 22.51% | 24.82% | 23.01% | 22.24% | 25.45% | 20.21% | 21.66% | 20.36% | 19.69% | 21.21% | 26.93% | 29.61% | 27.51% | 26.49% | 30.28% | 39.6% | 44.75% | 40.26% | 37.91% | 45.65% | 29.73% | 32.2% | 29.46% | 27.81% | 31.61% | 23.56% | 25.3% | 23.13% | 21.81% | 24.67% | 10.62% | 10.76% | 10.12% | 10.03% | 10.22% | 31.63% | 34.32% | 31.85% | 30.42% | 34.25% | 15.69% | 16.01% | 15.25% | 14.72% | 15.45% | 11.76% | 12.31% | 11.8% | 11.32% | 11.96%
2006 | Energioppfølgingssystem | Alle | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
2006 | Effektiv belysning | Elspesifikt | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
2006 | Forbedret SFP | Alle | 8% | 8.163% | 7.452% | 8.219% | 8.186% | 6.275% | 5.962% | 6.067% | 6.041% | 6.067% | 9.009% | 9.083% | 9.022% | 9.059% | 8.986% | 6.968% | 6.743% | 6.772% | 6.857% | 6.837% | 9.11% | 9.026% | 9.079% | 9.134% | 9.075% | 10.61% | 10.66% | 10.65% | 10.67% | 10.68% | 10.08% | 9.981% | 10% | 10.09% | 10% | 9.6% | 9.697% | 9.648% | 9.681% | 9.73% | 11.34% | 11.19% | 11.25% | 11.41% | 11.22% | 9.858% | 9.558% | 9.643% | 9.818% | 9.762% | 7.907% | 7.907% | 7.907% | 7.907% | 7.907%
2006 | SD-anlegg | Alle | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
2006 | Behovsstyrt ventilasjon | Alle | 18.33% | 17.78% | 15.52% | 17.01% | 17.71% | 11.74% | 8.842% | 11.48% | 14.41% | 9.701% | 23.83% | 22.83% | 23.17% | 22.71% | 22.97% | 15.2% | 11.72% | 15.16% | 18.32% | 13.07% | 26.24% | 32.57% | 26.61% | 28.26% | 24.77% | 28.41% | 18.75% | 29.72% | 30.6% | 29.3% | 25.51% | 24.99% | 26.29% | 26.53% | 26.26% | 15.57% | 15.22% | 14.67% | 14.04% | 14.95% | 29.98% | 29.42% | 30.78% | 31.73% | 30.42% | 20.95% | 20.54% | 21.12% | 21.06% | 21.9% | 17.38% | 16.92% | 16.76% | 16.24% | 17.19%
2006 | Styringssystem belysning | Elspesifikt | 13.16% | 13.61% | 13.7% | 13.7% | 13.64% | 10.04% | 10.63% | 10.6% | 10.94% | 10.6% | 10.2% | 10.29% | 10.22% | 10.26% | 10.3% | 9.36% | 9.622% | 9.594% | 9.786% | 9.797% | 1.134% | 1.193% | 1.155% | 1.162% | 1.194% | 1.208% | 1.266% | 1.212% | 1.215% | 1.216% | 9.936% | 10.21% | 10.15% | 10.24% | 10.15% | 4.8% | 4.848% | 4.824% | 4.84% | 4.865% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.986% | 5.192% | 5.119% | 5.212% | 5.119% | 0.9302% | 0.9302% | 0.9302% | 0.9302% | 0.9302%
2006 | Tiltakspakke bygningskropp | Romoppvarming | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2006 | Tiltakspakke bygningskropp | Tappevann | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2006 | Tiltakspakke bygningskropp | Elspesifikt | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2006 | Tiltakspakke smartstyring | Romoppvarming | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
2006 | Tiltakspakke smartstyring | Tappevann | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
2006 | Tiltakspakke smartstyring | Elspesifikt | 14.89% | 15.33% | 15.42% | 15.42% | 15.37% | 11.84% | 12.42% | 12.38% | 12.72% | 12.38% | 12% | 12.08% | 12.01% | 12.05% | 12.1% | 11.17% | 11.43% | 11.4% | 11.59% | 11.6% | 3.111% | 3.169% | 3.132% | 3.139% | 3.17% | 3.184% | 3.241% | 3.188% | 3.19% | 3.192% | 11.74% | 12% | 11.95% | 12.03% | 11.95% | 6.704% | 6.752% | 6.728% | 6.744% | 6.768% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 6.886% | 7.088% | 7.017% | 7.108% | 7.017% | 2.912% | 2.912% | 2.912% | 2.912% | 2.912%
2006 | Tiltakspakke ventilasjon | Romoppvarming | 34.29% | 34.41% | 30.14% | 34.04% | 34.73% | 35.9% | 35.55% | 35.98% | 37.46% | 36.76% | 44.7% | 45.04% | 44.33% | 43.55% | 44.76% | 42.35% | 42.04% | 42.66% | 44.08% | 43.54% | 59.51% | 66.11% | 60.14% | 59.52% | 62.82% | 55.03% | 50.78% | 55.7% | 55.25% | 56.81% | 48.8% | 49.56% | 49% | 48.35% | 50.01% | 31.78% | 31.68% | 30.71% | 30.15% | 31.07% | 57.56% | 58.83% | 58.14% | 57.92% | 59.38% | 39.92% | 39.64% | 39.6% | 39.29% | 40.41% | 32.86% | 32.91% | 32.39% | 31.6% | 32.86%
2006 | Tiltakspakke ventilasjon | Tappevann | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2006 | Tiltakspakke ventilasjon | Elspesifikt | 24.86% | 24.49% | 21.81% | 23.83% | 24.45% | 17.28% | 14.28% | 16.85% | 19.58% | 15.18% | 30.69% | 29.84% | 30.1% | 29.71% | 29.89% | 21.11% | 17.67% | 20.91% | 23.92% | 19.01% | 32.96% | 38.66% | 33.27% | 34.81% | 31.59% | 36.01% | 27.41% | 37.2% | 38% | 36.85% | 33.02% | 32.48% | 33.66% | 33.94% | 33.64% | 23.67% | 23.44% | 22.9% | 22.36% | 23.22% | 37.92% | 37.32% | 38.57% | 39.52% | 38.22% | 28.74% | 28.14% | 28.73% | 28.81% | 29.52% | 23.91% | 23.49% | 23.34% | 22.87% | 23.74%

## Opprinnelig ark
|  |  | Single family houses |  |  |  |  | Multi-family houses | [7 empty] | Kindergarten |  |  |  |  | Office |  |  |  |  | School |  |  |  |  | University |  |  |  |  | Hospital |  |  |  |  | Nursing home |  |  |  |  | Hotel |  |  |  |  | Sport |  |  |  |  | Shops |  |  |  |  | Culture |  |  |  |  | Workshop/industry
TEK | Measure | End-use | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | TEK | Measure | End-use | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5 | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 | NO5
Older | Insulation of walls | Heat | 39.77% | 41.71% | 40.66% | 39.03% | 41.91% | 42.04% | 44.94% | 44.23% | 41.8% | 46.23% | Older | Insulation of walls | Heat | 19.29% | 20.3% | 19.65% | 18.75% | 20.26% | 23.92% | 25.8% | 25.08% | 24.04% | 27% | 18.94% | 20.28% | 19.99% | 18.68% | 21.11% | 22.42% | 24.08% | 23.53% | 22.53% | 25.37% | 15.46% | 16.94% | 16.56% | 16.13% | 18.23% | 14.29% | 15.68% | 15.2% | 14.31% | 16.36% | 16.76% | 18.36% | 17.94% | 16.81% | 19.19% | 22.43% | 23.87% | 23.41% | 22.07% | 24.39% | 17.41% | 18.92% | 18.55% | 17.49% | 20.14% | 19.26% | 20.69% | 20.46% | 19.09% | 21.28% | 7.595% | 10.74% | 9.338% | 7.575% | 11.71%
| Insulation of roof | Heat | 15.36% | 16.15% | 15.65% | 14.98% | 16.17% | 11.98% | 12.88% | 12.66% | 11.8% | 13.18% |  | Insulation of roof | Heat | 24.1% | 25.31% | 24.58% | 23.4% | 25.28% | 19.95% | 21.5% | 20.94% | 20.03% | 22.7% | 22.78% | 24.43% | 24.04% | 22.51% | 25.44% | 18.79% | 20.24% | 19.76% | 18.85% | 21.36% | 13.04% | 14.29% | 13.96% | 13.58% | 15.41% | 17.32% | 18.96% | 18.43% | 17.39% | 19.89% | 20.22% | 22.15% | 21.68% | 20.35% | 23.23% | 25.42% | 27.09% | 26.57% | 25.03% | 27.7% | 14.54% | 15.95% | 15.54% | 14.64% | 16.93% | 23.46% | 25.19% | 24.89% | 23.27% | 25.98% | 22.98% | 30.03% | 27.37% | 23.23% | 32.21%
| Insulation of floor | Heat | 15.94% | 16.76% | 16.28% | 15.58% | 16.8% | 12.47% | 13.36% | 13.13% | 12.26% | 13.7% |  | Insulation of floor | Heat | 25.04% | 26.28% | 25.51% | 24.34% | 26.29% | 20.53% | 22.18% | 21.59% | 20.68% | 23.29% | 23.43% | 25.06% | 24.71% | 23.15% | 26.24% | 19.27% | 20.71% | 20.24% | 19.37% | 21.91% | 13.35% | 14.66% | 14.35% | 13.95% | 15.83% | 17.84% | 19.52% | 18.96% | 17.89% | 20.44% | 20.84% | 22.78% | 22.28% | 20.92% | 23.89% | 26.16% | 27.89% | 27.38% | 25.8% | 28.57% | 14.95% | 16.36% | 15.98% | 15.08% | 17.45% | 24.11% | 25.94% | 25.6% | 23.94% | 26.76% | 23.93% | 31.04% | 28.37% | 24.16% | 33.31%
| New windows and doors | Heat | 19.96% | 20.4% | 19.55% | 19.96% | 20.89% | 19.52% | 19.83% | 19.04% | 19.66% | 20.66% |  | New windows and doors | Heat | 13.02% | 12.83% | 11.94% | 13.47% | 13.77% | 22.49% | 23.02% | 21.14% | 22.78% | 24.98% | 18.1% | 18.07% | 15.9% | 17.78% | 18.97% | 21.94% | 22.67% | 20.9% | 22.16% | 24.43% | 14.63% | 15.23% | 13.76% | 14.9% | 16.67% | 12.47% | 12.29% | 11.37% | 13.25% | 13.81% | 15.15% | 14.87% | 13.53% | 15.61% | 16.36% | 14.83% | 14.37% | 13.04% | 14.84% | 15.16% | 15.66% | 15.83% | 14.17% | 15.55% | 17.22% | 14.87% | 13.89% | 12.87% | 15.67% | 15.42% | 2.755% | 5.129% | 3.041% | 4.086% | 8.011%
| Red. indoor temp. nights/weekends | Heat | 5.91% | 7.016% | 5.774% | 4.781% | 6.853% | 6.21% | 7.789% | 6.754% | 5.414% | 8.048% |  | Red. indoor temp. nights/weekends | Heat | 9.938% | 11.98% | 9.963% | 8.618% | 12.15% | 10.63% | 13.83% | 11.89% | 10.02% | 15.61% | 10.97% | 14.11% | 12.28% | 10.22% | 15.5% | 9.939% | 12.94% | 11.38% | 9.59% | 14.89% | 5.366% | 7.017% | 6.23% | 4.948% | 7.941% | 5.306% | 6.629% | 5.495% | 4.335% | 6.709% | 4.953% | 6.344% | 5.46% | 4.329% | 6.717% | 10.96% | 14.12% | 12.21% | 10.42% | 15.69% | 7.944% | 10.71% | 9.031% | 7.015% | 11.44% | 9.7% | 12.51% | 10.81% | 8.723% | 13.21% | 6.887% | 9.689% | 7.478% | 5.368% | 10.53%
| Heat recovery in ventilation | Heat | 6.056% | 6.107% | 6.191% | 6.192% | 6.101% | 17.79% | 18.57% | 18.48% | 17.63% | 18.66% |  | Heat recovery in ventilation | Heat | 15.07% | 15.63% | 15.85% | 15.95% | 16.28% | 26.86% | 29.09% | 27.8% | 26.54% | 29.37% | 26.37% | 28.09% | 26.78% | 25.63% | 27.64% | 32.55% | 35.29% | 33.65% | 32.17% | 35.7% | 53.42% | 58% | 54.73% | 51.63% | 58.52% | 41.73% | 43.94% | 42.01% | 39.99% | 43.23% | 32.4% | 33.91% | 32.36% | 30.87% | 32.98% | 13.82% | 14.12% | 13.63% | 13.46% | 13.62% | 43.67% | 46.68% | 44.36% | 42.53% | 46.45% | 20.97% | 21.5% | 20.87% | 20.41% | 20.9% | 13.77% | 13.63% | 13.45% | 13.39% | 13.05%
| Energy Monitoring System | All | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | Energy Monitoring System | All | bar: Kindergarten NO1 to Workshop/industry NO5
| Energy efficient lighting | El.spec. | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | Energy efficient lighting | El.spec. | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
TEK69 | Insulation of walls | Heat | 24.54% | 26.17% | 25.26% | 23.93% | 26.2% | 17.07% | 18.5% | 18.18% | 16.99% | 19.18% |  | Improved specific fan power (SFP) | All | 13.45% | 13.31% | 13.34% | 13.37% | 13.47% | 10.79% | 11% | 11.02% | 11.18% | 10.96% | 15.17% | 15.3% | 15.26% | 15.22% | 15.27% | 12.05% | 12.24% | 12.25% | 12.38% | 12.27% | 15.71% | 15.89% | 15.93% | 15.98% | 15.93% | 17.8% | 17.88% | 17.86% | 17.93% | 17.92% | 15.95% | 16.18% | 16.26% | 16.34% | 16.27% | 15.72% | 15.77% | 15.76% | 15.69% | 15.76% | 17.89% | 18.13% | 18.17% | 18.36% | 18.19% | 15.28% | 15.67% | 15.83% | 16.09% | 15.86% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68%
| Insulation of roof | Heat | 7.241% | 7.714% | 7.439% | 6.992% | 7.692% | 7.081% | 7.692% | 7.563% | 7.036% | 8.007% |  | Energy management system | All | bar: Kindergarten NO1 to Workshop/industry NO5
| Insulation of floor | Heat | 7.361% | 7.859% | 7.612% | 7.133% | 7.9% | 6.216% | 6.719% | 6.646% | 6.202% | 6.983% |  | Demand controlled ventilation | All | 10.26% | 10.44% | 9.658% | 8.946% | 10.24% | 9.367% | 8.828% | 9.64% | 10.5% | 10.55% | 15.12% | 15.54% | 14.55% | 13.54% | 15.62% | 11.79% | 11.21% | 12.32% | 13.35% | 13.15% | 18.2% | 18.41% | 19.02% | 19.57% | 19.64% | 18.4% | 19.06% | 19.48% | 19.35% | 20.3% | 16.25% | 16.59% | 16.84% | 16.49% | 17.76% | 9.83% | 10.27% | 9.27% | 8.327% | 10.14% | 19.64% | 20.48% | 20.51% | 20.29% | 21.68% | 13.34% | 13.83% | 13.31% | 12.44% | 14.3% | 11.49% | 10.93% | 10.46% | 9.901% | 10.56%
| New windows and doors | Heat | 33.39% | 34.68% | 33.33% | 32.99% | 35.48% | 31.47% | 33.01% | 31.86% | 31.78% | 34.45% |  | System for lightning control | El.spec. | 13.78% | 14.04% | 14.07% | 14.17% | 14.13% | 12.11% | 12.45% | 12.65% | 12.38% | 12.48% | 11.27% | 11.39% | 11.36% | 11.38% | 11.42% | 11.07% | 11.09% | 11.48% | 11.3% | 11.3% | 1.395% | 1.437% | 1.415% | 1.395% | 1.388% | 1.364% | 1.401% | 1.368% | 1.371% | 1.371% | 10.35% | 10.48% | 10.51% | 10.45% | 10.56% | 4.782% | 4.797% | 4.792% | 4.797% | 4.816% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.118% | 5.391% | 5.203% | 5.289% | 5.285% | 0.8826% | 0.8826% | 0.8826% | 0.8826% | 0.8826%
| Red. indoor temp. nights/weekends | Heat | 5.984% | 7.21% | 6.286% | 5.209% | 7.346% | 5.901% | 7.595% | 7.028% | 5.903% | 8.473% | TEK69 | Insulation of walls | Heat | 13.74% | 14.61% | 14.26% | 13.29% | 14.82% | 22.88% | 24.97% | 23.68% | 22.86% | 26.09% | 20.16% | 21.81% | 21.54% | 20% | 23.26% | 21.24% | 23.42% | 22.48% | 21.54% | 24.66% | 14.8% | 16.4% | 15.94% | 15.21% | 17.94% | 14.58% | 16.26% | 15.5% | 14.7% | 17.12% | 17.44% | 19.45% | 18.73% | 17.48% | 20.49% | 22.84% | 24.35% | 23.88% | 22.32% | 24.85% | 10.45% | 11.49% | 11.15% | 10.3% | 12.31% | 19.75% | 21.56% | 20.98% | 19.42% | 22.19% | 15.65% | 17.26% | 16.68% | 15.3% | 18.05%
| Heat recovery in ventilation | Heat | 10.89% | 11.68% | 11.3% | 10.84% | 12.06% | 28.64% | 31.26% | 30.4% | 28.62% | 32.4% |  | Insulation of roof | Heat | 11.4% | 12.11% | 11.86% | 10.99% | 12.22% | 7.196% | 7.841% | 7.428% | 7.265% | 8.374% | 8.92% | 9.612% | 9.524% | 8.75% | 10.29% | 6.707% | 7.432% | 7.149% | 6.826% | 7.955% | 4.651% | 5.315% | 5.143% | 4.806% | 5.723% | 6.436% | 7.259% | 6.887% | 6.488% | 7.647% | 7.683% | 8.549% | 8.218% | 7.714% | 9.133% | 20.65% | 22.05% | 21.64% | 20.22% | 22.58% | 5.655% | 6.316% | 6.142% | 5.654% | 6.812% | 8.768% | 9.564% | 9.311% | 8.599% | 9.887% | 13.72% | 15.18% | 14.67% | 13.41% | 15.89%
| Energy Monitoring System | All | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | Insulation of floor | Heat | 13.08% | 13.95% | 13.64% | 12.66% | 14.12% | 6.273% | 6.996% | 6.592% | 6.339% | 7.403% | 7.832% | 8.503% | 8.387% | 7.663% | 9.034% | 5.847% | 6.532% | 6.288% | 5.964% | 6.932% | 4.084% | 4.708% | 4.514% | 4.233% | 5.027% | 5.679% | 6.359% | 6.049% | 5.718% | 6.647% | 6.768% | 7.529% | 7.251% | 6.779% | 8.058% | 8.181% | 8.698% | 8.563% | 7.961% | 8.933% | 4.99% | 5.526% | 5.34% | 4.897% | 5.939% | 7.697% | 8.389% | 8.197% | 7.537% | 8.682% | 11.95% | 13.24% | 12.81% | 11.68% | 13.92%
| Energy efficient lighting | El.spec. | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | New windows and doors | Heat | 23.83% | 24.08% | 22.57% | 24.15% | 25.65% | 34.78% | 36.55% | 34.08% | 35.04% | 39.32% | 28.21% | 29.02% | 26.15% | 27.93% | 30.59% | 32.67% | 34.8% | 32.47% | 33.07% | 37.5% | 21.38% | 22.7% | 21.43% | 22.4% | 25.37% | 20.35% | 21.36% | 19.4% | 20.64% | 23.35% | 24.51% | 25.8% | 23.44% | 24.73% | 28.09% | 21.64% | 21.6% | 19.75% | 21.65% | 22.74% | 24.95% | 26.4% | 24.7% | 25.34% | 29.17% | 25.44% | 25.84% | 23.67% | 25.64% | 27.65% | 20.3% | 20.74% | 18.54% | 21.08% | 22.63%
TEK87 | Insulation of walls | Heat | 15.64% | 16.57% | 16.17% | 15.22% | 16.4% | 12.37% | 13.14% | 13.2% | 12.14% | 13.45% |  | Red. indoor temp. nights/weekends | Heat | 9.229% | 11.12% | 9.77% | 8.512% | 11.78% | 10.52% | 13.27% | 11.7% | 10.11% | 14.81% | 10.08% | 12.66% | 11.51% | 10.11% | 14.94% | 9.802% | 12.5% | 11.11% | 9.543% | 14.32% | 5.105% | 6.606% | 6.114% | 5.115% | 7.657% | 5.159% | 6.539% | 5.724% | 4.545% | 6.941% | 4.695% | 6.196% | 5.498% | 4.488% | 6.83% | 10.19% | 12.85% | 11.7% | 9.993% | 14.62% | 7.518% | 9.912% | 8.611% | 6.966% | 10.92% | 8.835% | 11.33% | 10.1% | 8.447% | 12.3% | 9.292% | 12.04% | 10.79% | 8.98% | 13.35%
| Insulation of roof | Heat | 2.428% | 2.562% | 2.523% | 2.317% | 2.506% | 2.375% | 2.47% | 2.514% | 2.291% | 2.597% |  | Heat recovery in ventilation | Heat | 16.07% | 16.51% | 16.67% | 17.06% | 16.91% | 24.45% | 25.81% | 24.79% | 23.86% | 25.61% | 24.73% | 25.79% | 24.8% | 24.02% | 24.96% | 29.66% | 31.53% | 30.15% | 28.96% | 31.25% | 49.74% | 54.44% | 50.69% | 47.8% | 54.52% | 39.85% | 42.47% | 40.2% | 37.94% | 41.53% | 31.34% | 33.25% | 31.42% | 29.55% | 32.16% | 12.16% | 12.23% | 11.83% | 11.72% | 11.48% | 41.85% | 44.82% | 42.52% | 40.84% | 44.19% | 19.95% | 20.39% | 19.8% | 19.22% | 19.53% | 13.99% | 14.11% | 13.82% | 13.49% | 13.48%
| Insulation of floor | Heat | 6.406% | 6.805% | 6.662% | 6.214% | 6.682% | 3.358% | 3.557% | 3.535% | 3.282% | 3.618% |  | Energy Monitoring System | All | bar: Kindergarten NO1 to Workshop/industry NO5
| New windows and doors | Heat | 27.58% | 28.1% | 27.23% | 27.28% | 28.47% | 24.98% | 25.2% | 24.51% | 25.08% | 25.97% |  | Energy efficient lighting | El.spec. | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| Red. indoor temp. nights/weekends | Heat | 5.597% | 6.645% | 5.821% | 4.845% | 6.606% | 5.405% | 6.719% | 6.441% | 5.201% | 7.328% |  | Improved specific fan power (SFP) | All | 11.58% | 11.52% | 11.49% | 11.51% | 11.55% | 8.929% | 8.992% | 9.145% | 9.154% | 9.054% | 12.89% | 12.97% | 12.93% | 12.95% | 12.99% | 9.941% | 10.17% | 10.24% | 10.3% | 10.24% | 13.13% | 13.28% | 13.31% | 13.35% | 13.31% | 15% | 15.04% | 15.01% | 15.1% | 15.08% | 13.6% | 13.81% | 13.93% | 13.99% | 13.93% | 13.35% | 13.44% | 13.47% | 13.5% | 13.47% | 15.15% | 15.39% | 15.44% | 15.56% | 15.48% | 12.94% | 13.31% | 13.47% | 13.64% | 13.47% | 12.12% | 12.12% | 12.12% | 12.12% | 12.12%
| Heat recovery in ventilation | Heat | 11.73% | 11.53% | 11.97% | 11.9% | 11.31% | 33.01% | 34.09% | 34.41% | 32.63% | 33.86% |  | Energy management system | All | bar: Kindergarten NO1 to Workshop/industry NO5
| Energy Monitoring System | All | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | Demand controlled ventilation | All | 14.71% | 14.7% | 13.99% | 13.01% | 14.45% | 9.475% | 8.306% | 9.08% | 11.2% | 9.749% | 19.07% | 19.2% | 18.4% | 17.16% | 19.09% | 12.25% | 10.19% | 11.95% | 14.41% | 12.44% | 20.48% | 20.21% | 21.32% | 22.76% | 21.66% | 21.14% | 21.35% | 22.35% | 23.38% | 23.05% | 18.75% | 18.99% | 19.7% | 20.32% | 20.48% | 12.04% | 12.34% | 11.24% | 10.24% | 12.01% | 22.79% | 23.05% | 23.67% | 24.56% | 24.68% | 16.07% | 16.1% | 16.23% | 15.92% | 17.09% | 13.96% | 14.04% | 13.18% | 12.16% | 13.8%
| Energy efficient lighting | El.spec. | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | System for lightning control | El.spec. | 13.36% | 13.73% | 13.7% | 13.81% | 13.77% | 11.18% | 12.01% | 11.63% | 11.72% | 11.78% | 10.78% | 10.84% | 10.81% | 10.83% | 10.87% | 10.31% | 10.43% | 10.56% | 10.67% | 10.61% | 1.209% | 1.194% | 1.255% | 1.261% | 1.226% | 1.306% | 1.384% | 1.273% | 1.315% | 1.275% | 9.879% | 10.19% | 10.24% | 10.22% | 10.19% | 4.542% | 4.574% | 4.553% | 4.563% | 4.585% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.841% | 4.898% | 5.01% | 5.021% | 5.092% | 0.9735% | 0.9735% | 0.9735% | 0.9735% | 0.9735%
TEK97 | Insulation of walls | Heat | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | TEK87 | Insulation of walls | Heat | 11.51% | 12.22% | 11.82% | 11.27% | 12.54% | 15.08% | 16.64% | 15.81% | 15.17% | 17.91% | 15.93% | 17.47% | 17.28% | 16.01% | 18.85% | 14.17% | 15.99% | 15.15% | 14.45% | 17.23% | 10.09% | 11.56% | 10.99% | 10.32% | 12.8% | 7.992% | 9.083% | 8.505% | 7.9% | 9.395% | 13.72% | 15.36% | 14.61% | 13.63% | 16.15% | 20.88% | 22.52% | 21.96% | 20.63% | 23.4% | 12.13% | 13.73% | 13.12% | 12.1% | 14.83% | 15% | 16.21% | 15.93% | 14.8% | 16.9% | 12.63% | 13.66% | 13.33% | 12.6% | 14.26%
| Insulation of roof | Heat | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Insulation of roof | Heat | 5.503% | 5.918% | 5.669% | 5.388% | 5.97% | 3.295% | 3.565% | 3.342% | 3.293% | 4.078% | 3.663% | 3.896% | 4.029% | 3.706% | 4.333% | 3.001% | 3.554% | 3.273% | 3.189% | 3.716% | 2.224% | 2.508% | 2.406% | 2.3% | 2.831% | 3.005% | 3.355% | 3.189% | 2.95% | 3.513% | 3.132% | 3.531% | 3.343% | 3.118% | 3.683% | 4.348% | 4.799% | 4.639% | 4.36% | 4.954% | 2.359% | 2.679% | 2.523% | 2.33% | 2.809% | 3.586% | 3.749% | 3.707% | 3.435% | 3.831% | 5.703% | 6.328% | 6.144% | 5.746% | 6.564%
| Insulation of floor | Heat | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Insulation of floor | Heat | 15.82% | 16.92% | 16.41% | 15.52% | 17.31% | 9.379% | 10.36% | 9.769% | 9.381% | 11.17% | 10.62% | 11.57% | 11.46% | 10.63% | 12.53% | 8.643% | 9.855% | 9.333% | 9.006% | 10.64% | 6.195% | 7.197% | 6.897% | 6.464% | 7.928% | 8.504% | 9.656% | 9.131% | 8.55% | 10.21% | 9.098% | 10.21% | 9.666% | 9.007% | 10.76% | 12.74% | 13.78% | 13.39% | 12.61% | 14.33% | 6.655% | 7.589% | 7.233% | 6.667% | 8.202% | 10.02% | 10.74% | 10.65% | 9.869% | 11.3% | 16.63% | 17.9% | 17.65% | 16.66% | 18.8%
| New windows and doors | Heat | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | New windows and doors | Heat | 27.7% | 28.22% | 26.78% | 26.54% | 28.43% | 42.33% | 45.84% | 42.8% | 41.32% | 47.34% | 36.17% | 38.13% | 35.18% | 34.13% | 38.29% | 39.86% | 43.62% | 40.61% | 39.21% | 45.27% | 27.08% | 29.77% | 28.23% | 27.22% | 31.71% | 27.62% | 29.79% | 28.02% | 27.2% | 30.88% | 30.57% | 32.63% | 30.67% | 29.68% | 33.33% | 31.48% | 32.66% | 30.53% | 29.86% | 32.47% | 28.39% | 30.69% | 28.34% | 27.18% | 31.8% | 30.73% | 32.02% | 29.89% | 29.61% | 32.42% | 27.49% | 27.73% | 26.01% | 26.41% | 27.71%
| Red. indoor temp. nights/weekends | Heat | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Red. indoor temp. nights/weekends | Heat | 9.318% | 11.31% | 9.771% | 8.552% | 11.94% | 10.39% | 13.75% | 11.7% | 10.48% | 15.6% | 10.62% | 13.7% | 12.53% | 10.7% | 16.28% | 10.2% | 13.41% | 11.64% | 10.41% | 15.54% | 5.878% | 7.743% | 6.816% | 5.407% | 8.72% | 5.371% | 6.792% | 5.691% | 4.45% | 7.026% | 4.922% | 6.298% | 5.305% | 4.273% | 6.704% | 10.35% | 13.16% | 11.92% | 10.13% | 15.32% | 8.593% | 11.27% | 9.251% | 7.249% | 12.13% | 8.883% | 10.94% | 9.7% | 8.057% | 11.98% | 9.844% | 12.07% | 10.72% | 9.278% | 13.21%
| Heat recovery in ventilation | Heat | 16.22% | 16.25% | 16.7% | 16.31% | 15.92% | 41.72% | 43.73% | 44.06% | 41.11% | 43.66% |  | Heat recovery in ventilation | Heat | 9.381% | 9.636% | 9.771% | 10.08% | 9.925% | 16.6% | 17.66% | 16.71% | 16.27% | 17.73% | 15.57% | 16.29% | 15.4% | 15.1% | 15.57% | 20.53% | 21.81% | 20.61% | 19.98% | 21.79% | 34.63% | 38.6% | 34.8% | 32.63% | 38.62% | 26.73% | 28.64% | 26.33% | 24.85% | 27.94% | 19.16% | 20.13% | 18.6% | 17.67% | 19.36% | 8.328% | 8.282% | 7.868% | 7.876% | 7.774% | 26.62% | 28.46% | 26.58% | 25.5% | 27.87% | 12.22% | 12.26% | 11.75% | 11.49% | 11.69% | 8.554% | 8.743% | 8.431% | 8.224% | 8.347%
| Energy Monitoring System | All | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | Energy Monitoring System | All | bar: Kindergarten NO1 to Workshop/industry NO5
| Energy efficient lighting | El.spec. | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | Energy efficient lighting | El.spec. | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
[14 empty] | Improved specific fan power (SFP) | All | 9.792% | 9.558% | 9.631% | 9.627% | 9.677% | 6.966% | 7.193% | 7.152% | 7.212% | 7.159% | 10.3% | 10.36% | 10.41% | 10.43% | 10.46% | 7.79% | 8.032% | 8.083% | 8.161% | 8.063% | 10.36% | 10.53% | 10.52% | 10.57% | 10.51% | 11.9% | 11.98% | 11.98% | 11.99% | 11.96% | 11.19% | 11.44% | 11.47% | 11.54% | 11.47% | 11.03% | 11.11% | 11.18% | 11.2% | 11.25% | 12.36% | 12.61% | 12.66% | 12.78% | 12.59% | 10.69% | 11.21% | 11.17% | 11.35% | 11.17% | 9.345% | 9.345% | 9.345% | 9.345% | 9.345%
[14 empty] | Energy management system | All | bar: Kindergarten NO1 to Workshop/industry NO5
[14 empty] | Demand controlled ventilation | All | 17.17% | 17.25% | 16.31% | 15.47% | 16.94% | 14.51% | 13.05% | 14.85% | 16.23% | 14.46% | 23.15% | 23.08% | 22.24% | 21.25% | 23.02% | 18.49% | 16.8% | 18.89% | 20.52% | 18.68% | 28.76% | 28.17% | 28.99% | 29.57% | 28.72% | 29.79% | 30.02% | 30.54% | 30.61% | 30.95% | 26.25% | 26.42% | 26.21% | 25.52% | 26.94% | 15.12% | 15.25% | 14.08% | 13.19% | 14.94% | 31.66% | 32.03% | 31.97% | 31.78% | 32.75% | 21.26% | 21.06% | 20.66% | 19.69% | 21.78% | 16.48% | 16.57% | 15.57% | 14.68% | 16.48%
[14 empty] | System for lightning control | El.spec. | 11.55% | 11.95% | 11.92% | 12.03% | 11.98% | 9.192% | 9.688% | 9.659% | 9.963% | 9.668% | 8.878% | 8.931% | 8.899% | 8.91% | 8.942% | 8.47% | 8.664% | 8.656% | 8.803% | 8.825% | 0.9885% | 1.036% | 1.004% | 1.008% | 1.037% | 1.029% | 1.077% | 1.032% | 1.033% | 1.034% | 8.547% | 8.739% | 8.696% | 8.752% | 8.696% | 4.138% | 4.168% | 4.15% | 4.156% | 4.174% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.314% | 4.484% | 4.405% | 4.479% | 4.405% | 0.8216% | 0.8216% | 0.8216% | 0.8216% | 0.8216%
[13 empty] | TEK97 | Insulation of walls | bar: Kindergarten NO1 to Workshop/industry NO5
Insulation of roof | bar: Kindergarten NO1 to Workshop/industry NO5
Insulation of floor | bar: Kindergarten NO1 to Workshop/industry NO5
New windows and doors | bar: Kindergarten NO1 to Workshop/industry NO5
Red. indoor temp. nights/weekends | bar: Kindergarten NO1 to Workshop/industry NO5
[14 empty] | Heat recovery in ventilation | Heat | 12.55% | 13.13% | 10.64% | 13.4% | 13.61% | 22.51% | 24.82% | 23.01% | 22.24% | 25.45% | 20.21% | 21.66% | 20.36% | 19.69% | 21.21% | 26.93% | 29.61% | 27.51% | 26.49% | 30.28% | 39.6% | 44.75% | 40.26% | 37.91% | 45.65% | 29.73% | 32.2% | 29.46% | 27.81% | 31.61% | 23.56% | 25.3% | 23.13% | 21.81% | 24.67% | 10.62% | 10.76% | 10.12% | 10.03% | 10.22% | 31.63% | 34.32% | 31.85% | 30.42% | 34.25% | 15.69% | 16.01% | 15.25% | 14.72% | 15.45% | 11.76% | 12.31% | 11.8% | 11.32% | 11.96%
[14 empty] | Energy Monitoring System | All | bar: Kindergarten NO1 to Workshop/industry NO5
[14 empty] | Energy efficient lighting | El.spec. | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
[14 empty] | Improved specific fan power (SFP) | All | 8% | 8.163% | 7.452% | 8.219% | 8.186% | 6.275% | 5.962% | 6.067% | 6.041% | 6.067% | 9.009% | 9.083% | 9.022% | 9.059% | 8.986% | 6.968% | 6.743% | 6.772% | 6.857% | 6.837% | 9.11% | 9.026% | 9.079% | 9.134% | 9.075% | 10.61% | 10.66% | 10.65% | 10.67% | 10.68% | 10.08% | 9.981% | 10% | 10.09% | 10% | 9.6% | 9.697% | 9.648% | 9.681% | 9.73% | 11.34% | 11.19% | 11.25% | 11.41% | 11.22% | 9.858% | 9.558% | 9.643% | 9.818% | 9.762% | 7.907% | 7.907% | 7.907% | 7.907% | 7.907%
[14 empty] | Energy management system | All | bar: Kindergarten NO1 to Workshop/industry NO5
[14 empty] | Demand controlled ventilation | All | 18.33% | 17.78% | 15.52% | 17.01% | 17.71% | 11.74% | 8.842% | 11.48% | 14.41% | 9.701% | 23.83% | 22.83% | 23.17% | 22.71% | 22.97% | 15.2% | 11.72% | 15.16% | 18.32% | 13.07% | 26.24% | 32.57% | 26.61% | 28.26% | 24.77% | 28.41% | 18.75% | 29.72% | 30.6% | 29.3% | 25.51% | 24.99% | 26.29% | 26.53% | 26.26% | 15.57% | 15.22% | 14.67% | 14.04% | 14.95% | 29.98% | 29.42% | 30.78% | 31.73% | 30.42% | 20.95% | 20.54% | 21.12% | 21.06% | 21.9% | 17.38% | 16.92% | 16.76% | 16.24% | 17.19%
[14 empty] | System for lightning control | El.spec. | 13.16% | 13.61% | 13.7% | 13.7% | 13.64% | 10.04% | 10.63% | 10.6% | 10.94% | 10.6% | 10.2% | 10.29% | 10.22% | 10.26% | 10.3% | 9.36% | 9.622% | 9.594% | 9.786% | 9.797% | 1.134% | 1.193% | 1.155% | 1.162% | 1.194% | 1.208% | 1.266% | 1.212% | 1.215% | 1.216% | 9.936% | 10.21% | 10.15% | 10.24% | 10.15% | 4.8% | 4.848% | 4.824% | 4.84% | 4.865% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.986% | 5.192% | 5.119% | 5.212% | 5.119% | 0.9302% | 0.9302% | 0.9302% | 0.9302% | 0.9302%

## Ark1
|  |  | Tiltaksnavn | Berørte tiltak | Berørt behov | Berørte bygg
|  |  | Bygningskropp | 1, 2, 3, 4 | oppvarmingsbehov
|  |  | Smartstyring | 5, 9, 11, 13 | Alle
|  |  | Ventilasjon | 6,7,8, 12 | Alle
| 1.25 | økning fra NVE sine tall
65% av byggene er aktuelle for tiltak
89% internal dependence factor
10 % overlapping measures?