## Forklaring
Inputdokument | Energiområde
Inputdokumentet har 3 deler. Den første er denne Forklaringen. Den andre delen er en Bygningstabell og den tredje er flere ark som til sammen utgjør Scenariobyggingen.
Bygningstabell
Dette arket skal inneholde alle bygg som er en del av analysen. Hvert bygg har sin egen rad. Kolonnene inneholder innformasjon om byggene. Oppe til høyre i dette arket (Forklaring) kan et skjermbilde av en utfylt bygningstabell sees. Det som minimum må legges inn av verdier for å få ut resultater er: lengdegrad, breddegrad, byningstype, bruksareal, byggeår og energiområde. Bredde- og lengdegrad legges inn for å kunne vise resultater per bygg i et kart. For å finne energibehovet brukes bruksarealet, bygningstype og byggeår som alle har en påvirkning på hvor stort energibehovet er. Bebygd areal og antall etasjer trengs ikke å fylles inn, men brukes for å kunne gjøre vurderinger av hvor mye plass det eventuelt er for solcelleanlegg. Om det ikke fylles inn brukes bruksareal og/eller erfaringstall. Energiområde er forklart i en boks lengre ned. Kolonne I til N brukes for å si noe om energibehov, energiforsyningsløsning og om bygg er aktuelle for tiltak eller ikke. Se arket "Tillatte inputverdier" for å finne hvilke verdier som kan legges inn på en del av kolonnene, samt forklaring av hva de påvirker. Kolonnen "Resultatinndeling" brukes for å bestemme hvilke bygg det samlet skal skrives ut timesverdier for. Alle bygg som har samme verdi her blir slått sammen i utskrift av timesverdier. Jo flere ulike inndelinger, jo lengre tid tar det å gjøre en analyse. Fra kolonne Q og til høyre (rød markering) ligger det mer info om bygg som kan brukes til vurderinger av "Energiområde", se mer om dette lengre ned.
Scenariobygging
Definering av Scenarioer med tiltak gjøres i to steg. Steg 1er å dele bygg inn i Energiområde. Steg to er å sette Scenarioer med tiltak for hvert energiområde. Se forklaring nedover.
Scenarioer og tiltak
Energiområde
For å kunne skille på hvilke bygg eller områder et scenario skal virke i brukes Enerigområder. I arket som heter "Bygningstabell" befinner alle bygg som er en del av analysen seg (hver rad er et eget bygg). Der er det en egen kolonne som heter "Energiområde". Et eksempel er vist oppe til høyre i dette arket (Forklaring). Her ser man at de 12 første byggene har fått EnergiområdeID "A", de neste 7 "B" og de siste "C". Det spiller ingen rolle hva disse ID'en er, det er bare viktig at man i tiltaksutformingen bruker de samme ID'ene. En måte man kan bruke Energiområder på er å dele inn bygg i ulike kategorier for å legge tiltak på de bygg man mener det er relevante å inføre et tiltak på. Feks kan man tenke seg at det kun er aktuelt med solcelleanlegg på bygg bygd etter år 2000 pga bæreevne. Da kan man i tabellen sortere på bygg bygd etter år 2000, og deretter gi de under energiområde benenvningne A, for videre å lage et scenarioe hvor man sier at disse får et solcelleanlegg på seg (dette er neste steg, se under). Andre måter å sortere på er å bestemme et energiområde til bygg basert på bygningskategori (feks bare grunnvarme til kontorbygg), grunnkrets (se hvordan tiltak treffer geografisk), energimerke (ta alle bygg med energimerke G opp til D), eller bruke en av de andre kolonnene.
Scenarioer og tiltak
Her lager man scenarioer med tiltak for hvert av de Energiområdene man har definert. Dette gjøres i de tre oransje arkene (Om man vil ha flere scenarioer er det bare å kopiere et av de eksisterende arkene og gi det et passende navn, vil man ha færre sletter man et). Det første arket vil alltid være referansesituasjonen, mens de påfølgende er alternative scenarioer (disse er det bare å endre navn på). Hver rad i scenarioene er et Energiområde. Disse må ha de samme navnene som er brukt i "Energiomåde"-kolonnen i arket "Bygningstabell". I dette tilfellet; A, B og C. Kolonnene representerer hver av bygningskategoriene som finnes i arket. Dvs. at man bruker skjeringspunktet mellom en bygingstype og et Energiområde for å bestemme hva som skal skje med de bygg som treffes av dette tiltaket. Her må man legge inn en forkortelse for et tiltak med et tall bak. Feks PV10. Dette betyr at for de bygg dette tiltaket er aktuelt for får 10% av de solcelleanlegg. For å ta med flere tiltak skiller man de med understrek, feks PV10_GV20. Da får 10% av byggene solcelleanlegg og 20% grunnvarme. De ulike valgene man har for tiltak og deres forkortelse kan finnes i arket "Tillatte inputverdier". I eksempelet til høyre kan man blant annet se at leigheter i energiområde A har fått PV10, men hus i energiområde C har fått GV5_PV5, altså 5% Grunnvarme og 5% solcelleanlegg. Det kan kun brukes tallverdier fra 1 til og med 100.

## Tillatte inputverdier
Tillatte inputverdier for "Bygningstabellen" | [6 empty] | Tillatte inputverdier for scenariobyggningen
Bygningstype | Energikarakter | Oppvarmingskarakter | Kulturminne | Energibrønn | Fjernvarme | Solceller | Input som kan brukes | Forklaring | Forklaring
Hus | A | Green | Ja | Ja | Ja | Ja | SL | Slett | Brukes om man vil rive et bygg. Dermed slettes bygget fra scenarioer.
Leilighet | B | Lightgreen |  |  |  |  | TK | TEK 17 | Setter energistandarden til TEK 17
Kontor | C | Yellow |  |  |  |  | PH | Passivhus | Setter energistandarden til Passivhus
Butikk | D | Orange |  |  |  |  | PV | Solcelleanlegg | Bruker tilgjengelig areal på tak til solcelleanlegg (basert på regler om tilgjengelig areal basert på grunnflate
Hotell | E | Red |  |  |  |  | GV | Grunnvarme | Grunnvarmepumpe som dekker store deler av romoppvarmings- og tappevannsbehovet
Barnehage | F | [5 empty] | VF | Vedfyring | Vedfyring som dekker deler av romoppvarmingsbehovet
Skole | G | [5 empty] | LV | Luft-vann-varmepumpe | Varmepumpe som dekker deler av romoppvarmings- og tappevannsbehovet
Universitet | [6 empty] | LL | Luft-luft-varmepumpe | Varmepumpe som dekker deler av romoppvarmingsbehovet
Kultur | [6 empty] | IV | Etterisolere yttervegg | Etterisolering opp til TEK17-standard, påvirker romoppvarming
Sykehjem | [6 empty] | IT | Etterisolere tak | Etterisolering opp til TEK17-standard, påvirker romoppvarming
Sykehus | [6 empty] | IG | Etterisolere gulv | Etterisolering opp til TEK17-standard, påvirker romoppvarming
Industri | [6 empty] | VD | Nye vinduer og dører | Bytte til vinduer og dører som følger TEK17-standard, påvirker romoppvarming
[7 empty] | RI | Redusert innetemperatur netter og helger | Settpunkttemperatur reduseres til 2 grader i tidsrom utenfor definert brukstid. Påvirker romoppvarming
Bygningstypene er iht. PROFet. Energikarakter og oppvarmingskarakter er iht. Enova sin energimerkeordning: https://www.enova.no/energimerking/ | [6 empty] | VV | Varmegjenvinning ventilasjon | Småhus og boligblokk; etablering av balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Næringsbygg; ombygging med ny varmegjenvinner alternativt utskifting eksisterende aggregat for forbedring varmegjenvinning. Ny temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner forutsettes til 80 %. Påvirker romoppvarming.
[7 empty] | ES | Energioppfølgingssystem | Etablering av energioppfølgingssystem (EOS). Påvirker alt energibehov
[7 empty] | SD | SD-anlegg | Det installeres SD-anlegg (sentralt driftskontrollanlegg) som er tilpasset bygningens tekniske anlegg og kompleksitet. Påvirker alt energibehov
[7 empty] | EB | Effektiv belysning | Eksisterende belysning skiftes ut til ny lavenergibelysning, LED. Påvirker elespifikt behov.
Bygningstype sier noe om hvordan og hvor mye energibehovet til bygget er. Energikarakter påvirker hvor stort energibehovet til bygget er. Oppvarmingskarakter påvirker hvilken oppvarmingsteknologi som brukes. Kulturminne gjør at et bygg ikke kan ha alle typer tiltak. Energibrønn sier om et bygg allerede har bergvarmepumpe. Fjernvarme sier om et bygg allerede har fjernvarm. Solceller sier om et bygg allerede har solceller på seg. | [6 empty] | SP | Forbedret SFP | Nye direktedrevne vifter for forbedring av SFP. Antar ny SFP på 3,0 for alle TEK bortsett fra TEK97 hvor det antas 2,25. Påvirker både romoppvarming og elspesifikt behov
[7 empty] | BV | Behovsstyrt ventilasjon | Eksisterende ventilasjonsanlegg med normale luftmengder oppgraderes til full behovsstyring DCV (Demand Control Ventilation). Påvirker både romoppvarming og elspesifikt behov
[7 empty] | SB | Styringssystem belysning | Automatikk for lysstyring i form av bevegelsessensorer. Påvirker elspesifikt behov
[7 empty] | TB | Tiltakspakke bygningskropp | Tiltakspakke bestående av etterisolasjon av vegger, tak og gulv samt nye vinduer og dører. Påvirker romoppvarming
[7 empty] | TS | Tiltakspakke smartstyring | Tiltakspakke bestående av redusert innetemperatur, styringssystem for lys og et energioppfølgingssystem. Påvirker alt energibehov
[7 empty] | TV | Tiltakspakke ventilasjon | Tiltakspakke bestående av varmegjenvinning ventilasjon, forbedret SFP og behovsstyrt ventilasjon. Påvirker oppvarmingsbehov og elspesifikt behov.
[7 empty] | SV | Smart varmtvannsbereder | Styring av varmtvannsbereder som kutter effekttopper.
Kilde: https://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2021/eksternrapport2021_06.pdf

## Bygningstabell
Nr | Lengdegrad | Breddegrad | Bygningstype | Bruksareal | Bebygd areal | Antall etasjer | Byggeår | Energikarakter | Oppvarmingskarakter | Kulturminne | Energibrønn | Fjernvarme | Solceller | Energiområde | Resultatinndeling | Bydel | Grunnkrets | Bygningsnavn | Næringskode | mm
1 | 5.2945 | 60.4562 | Hotell | 111 | 0 |  | 2005 | [6 empty] | A | R1
2 | 5.3425 | 60.4631 | Hus | 60 | 0 |  | 1999 | [6 empty] | A | R1
3 | 5.1784 | 60.3676 | Hus | 213 | 0 |  | 1997 | [6 empty] | A | R1
4 | 5.456 | 60.3806 | Hus | 148 | 0 |  | 1958 | [6 empty] | A | R1
5 | 5.3974 | 60.4718 | Ingen | 34 | 0 |  | 2005 | [6 empty] | A | R1
6 | 5.3547 | 60.3827 | Hus | 195 | 81 |  | 1931 | [6 empty] | A | R1
7 | 5.3712 | 60.3391 | Ingen | 48 | 0 |  | 2024 | [6 empty] | A | R1
8 | 5.3297 | 60.3869 | Hus | 537 | 0 |  | 1898 | [6 empty] | A | R1
9 | 5.2738 | 60.39 | Hus | 329 | 210 |  | 1980 | [6 empty] | A | R1
10 | 5.2151 | 60.3333 | Hus | 110 | 0 |  | 1980 | [6 empty] | A | R1
11 | 5.3273 | 60.4 | Hus | 282 | 0 |  | 2022 | [6 empty] | A | R1
12 | 5.3274 | 60.4001 | Hus | 282 | 0 |  | 2009 | [6 empty] | B | R1
13 | 5.2904 | 60.3153 | Hus | 53 | 0 |  | 2001 | [6 empty] | B | R1
14 | 5.341 | 60.3735 | Kontor | 180 | 0 |  | 2010 | [6 empty] | B | R1
15 | 5.3165 | 60.3332 | Hus | 277 | 0 |  | 1989 | [6 empty] | B | R1
16 | 5.2 | 60.3351 | Industri | 86 | 0 |  | 1995 | [6 empty] | B | R1
17 | 5.2993 | 60.3385 | Hus | 155 | 85 |  | 1983 | [6 empty] | B | R1
18 | 5.2665 | 60.504 | Hus | 379 | 95 |  | 1927 | [6 empty] | B | R1
19 | 5.3086 | 60.3761 | Hus | 11 | 0 |  | 2005 | [6 empty] | C | R1
20 | 5.2997 | 60.4403 | Hus | 291 | 170 |  | 1951 | [6 empty] | C | R1
21 | 5.2798 | 60.3267 | Hus | 14 | 0 |  | 2004 | [6 empty] | C | R1
22 | 5.3007 | 60.4266 | Hus | 328 | 0 |  | 1951 | [6 empty] | C | R1
23 | 5.2865 | 60.3261 | Hus | 342 | 0 |  | 1955 | [6 empty] | C | R1
24 | 5.3337 | 60.3765 | Hus | 606 | 143 |  | 1993 | [6 empty] | C | R1
25 | 5.3086 | 60.3743 | Hus | 213 | 0 |  | 1997 | [6 empty] | C | R1
26 | 5.3086 | 60.3743 | Hus | 213 | 0 |  | 1997 | [6 empty] | C | R1
27 | 5.3086 | 60.3744 | Hus | 213 | 0 |  | 1997 | [6 empty] | C | R1
28 | 5.3086 | 60.3744 | Hus | 213 | 0 |  | 1997 | [6 empty] | C | R1
29 | 5.2982 | 60.4386 | Hus | 209 | 49 |  | 1962 | [6 empty] | A | R1
30 | 5.2876 | 60.4426 | Hus | 240 | 8 |  | 1955 | [6 empty] | A | R1
31 | 5.4797 | 60.4052 | Hus | 151 | 100 |  | 2005 | [6 empty] | A | R1
32 | 5.3174 | 60.2937 | Hus | 368 | 105 |  | 1968 | [6 empty] | A | R1
33 | 5.5519 | 60.4228 | Hus | 153 | 0 |  | 2005 | [6 empty] | A | R1
34 | 5.3107 | 60.3372 | Hus | 6 | 0 |  | 2023 | [6 empty] | A | R1
35 | 5.3099 | 60.3372 | Hus | 8 | 0 |  | 2023 | [6 empty] | A | R1
36 | 5.3105 | 60.3371 | Hus | 15 | 0 |  | 2023 | [6 empty] | A | R1
37 | 5.3106 | 60.3372 | Hus | 48 | 0 |  | 2001 | [6 empty] | A | R1
38 | 5.3559 | 60.4616 | Ingen | 13 | 0 |  | 2005 | [6 empty] | A | R1
39 | 5.3097 | 60.3375 | Hus | 9 | 0 |  | 2001 | [6 empty] | A | R1
40 | 5.4516 | 60.3693 | Hus | 72 | 0 |  | 2005 | [6 empty] | A | R1
41 | 5.3104 | 60.3379 | Hus | 9 | 0 |  | 2001 | [6 empty] | A | R1
42 | 5.3347 | 60.3709 | Hus | 267 | 46 |  | 2012 | [6 empty] | A | R1
43 | 5.3727 | 60.4609 | Hus | 148 | 12 |  | 1997 | [6 empty] | A | R1
44 | 5.3323 | 60.4686 | Hus | 214 | 206 |  | 1964 | [6 empty] | A | R1
45 | 5.3107 | 60.5219 | Hus | 181 | 0 |  | 1992 | [6 empty] | A | R1
46 | 5.3759 | 60.2298 | Hus | 265 | 0 |  | 1984 | [6 empty] | A | R1
47 | 5.3244 | 60.4411 | Hus | 217 | 130 |  | 1980 | [6 empty] | A | R1
48 | 5.4798 | 60.4048 | Hus | 124 | 70 |  | 1986 | [6 empty] | A | R1
49 | 5.4799 | 60.4054 | Hus | 6 | 0 |  | 2005 | [6 empty] | A | R1
50 | 5.4798 | 60.4057 | Hus | 11 | 0 |  | 2024 | [6 empty] | A | R1
51 | 5.4797 | 60.4058 | Hus | 124 | 70 |  | 2005 | [6 empty] | A | R1
52 | 5.4803 | 60.4056 | Hus | 8 | 0 |  | 2006 | [6 empty] | A | R1
53 | 5.3549 | 60.4815 | Hus | 70 | 0 |  | 1989 | [6 empty] | A | R1
54 | 5.4732 | 60.43 | Hus | 24 | 0 |  | 1997 | [6 empty] | A | R1
55 | 5.4784 | 60.4012 | Hus | 148 | 0 |  | 1988 | [6 empty] | A | R1
56 | 5.4784 | 60.4011 | Hus | 146 | 0 |  | 2005 | [6 empty] | A | R1
57 | 5.3506 | 60.4365 | Hus | 172 | 32 |  | 2005 | [6 empty] | A | R1
58 | 5.3156 | 60.3936 | Hus | 239 | 0 |  | 1860 | [6 empty] | A | R1
59 | 5.3207 | 60.3338 | Hus | 288 | 13 |  | 1996 | [6 empty] | A | R1
60 | 5.4767 | 60.4132 | Ingen | 20 | 10 |  | 2005 | [6 empty] | A | R1
61 | 5.3587 | 60.3212 | Hus | 389 | 6 |  | 1990 | [6 empty] | A | R1
62 | 5.2733 | 60.3816 | Hus | 15 | 0 |  | 2007 | [6 empty] | A | R1
63 | 5.3169 | 60.3899 | Hus | 141 | 68 |  | 1830 | [6 empty] | A | R1
64 | 5.2741 | 60.3816 | Hus | 235 | 48 |  | 1959 | [6 empty] | A | R1
65 | 5.4652 | 60.3877 | Hus | 215 | 57 |  | 2005 | [6 empty] | A | R1
66 | 5.3716 | 60.3708 | Hus | 4 | 1 |  | 2018 | [6 empty] | A | R1
67 | 5.364 | 60.4644 | Hus | 137 | 0 |  | 1983 | [6 empty] | A | R1
68 | 5.3138 | 60.3082 | Hus | 336 | 0 |  | 1974 | [6 empty] | A | R1
69 | 5.3569 | 60.4812 | Hus | 223 | 140 |  | 2003 | [6 empty] | A | R1
70 | 5.2575 | 60.4838 | Hus | 221 | 35 |  | 1968 | [6 empty] | A | R1
71 | 5.322 | 60.4596 | Hus | 245 | 0 |  | 1956 | [6 empty] | A | R1
72 | 5.3403 | 60.3091 | Hus | 303 | 0 |  | 1905 | [6 empty] | A | R1
73 | 5.3085 | 60.3761 | Hus | 259 | 133 |  | 1957 | [6 empty] | A | R1
74 | 5.3626 | 60.3548 | Hus | 1781 | 0 |  | 2016 | [6 empty] | A | R1
75 | 5.2876 | 60.3364 | Hus | 216 | 16 |  | 1978 | [6 empty] | A | R1
76 | 5.4653 | 60.4381 | Hus | 206 | 165 |  | 1963 | [6 empty] | A | R1
77 | 5.2969 | 60.4595 | Hus | 223 | 24 |  | 1989 | [6 empty] | A | R1
78 | 5.2589 | 60.4804 | Hus | 261 | 9 |  | 1988 | [6 empty] | A | R1
79 | 5.2821 | 60.3116 | Hus | 11 | 0 |  | 2021 | [6 empty] | A | R1
80 | 5.2819 | 60.3117 | Hus | 6 | 1 |  | 2014 | [6 empty] | A | R1
81 | 5.2873 | 60.3298 | Hus | 132 | 0 |  | 2004 | [6 empty] | A | R1
82 | 5.3757 | 60.3676 | Hus | 227 | 0 |  | 1955 | [6 empty] | A | R1
83 | 5.2855 | 60.389 | Hus | 161 | 34 |  | 1910 | [6 empty] | A | R1
84 | 5.2669 | 60.3373 | Hus | 11 | 0 |  | 2018 | [6 empty] | A | R1
85 | 5.3015 | 60.3797 | Hus | 193 | 5 |  | 2012 | [6 empty] | A | R1
86 | 5.2823 | 60.3125 | Hus | 144 | 10 |  | 2000 | [6 empty] | A | R1
87 | 5.2823 | 60.3125 | Hus | 144 | 10 |  | 2000 | [6 empty] | A | R1
88 | 5.2824 | 60.3124 | Hus | 10 | 10 |  | 2016 | [6 empty] | A | R1
89 | 5.2695 | 60.3369 | Hus | 109 | 0 |  | 2005 | [6 empty] | A | R1
90 | 5.3583 | 60.3758 | Hus | 199 | 18 |  | 1892 | [6 empty] | A | R1
91 | 5.185 | 60.3723 | Hus | 375 | 15 |  | 2008 | [6 empty] | A | R1
92 | 5.1852 | 60.3723 | Hus | 13 | 15 |  | 2018 | [6 empty] | A | R1
93 | 5.3041 | 60.3365 | Hus | 138 | 29 |  | 2005 | [6 empty] | B | R1
94 | 5.2979 | 60.3019 | Hus | 273 | 47 |  | 1963 | [6 empty] | B | R1
95 | 5.4779 | 60.4071 | Hus | 259 | 45 |  | 2003 | [6 empty] | B | R1
96 | 5.3068 | 60.4642 | Hus | 125 | 21 |  | 1992 | [6 empty] | B | R1
97 | 5.2253 | 60.3861 | Hus | 192 | 23 |  | 1968 | [6 empty] | B | R1
98 | 5.3085 | 60.4632 | Hus | 131 | 18 |  | 1992 | [6 empty] | B | R1
99 | 5.4362 | 60.257 | Hus | 169 | 0 |  | 2006 | [6 empty] | B | R1
100 | 5.177 | 60.3664 | Hus | 52 | 0 |  | 1989 | [6 empty] | B | R1
101 | 5.295 | 60.3153 | Hus | 168 | 12 |  | 2000 | [6 empty] | B | R1
102 | 5.4721 | 60.4162 | Hus | 152 | 0 |  | 1970 | [6 empty] | B | R1
103 | 5.3175 | 60.3942 | Hus | 920 | 0 |  | 2007 | [6 empty] | B | R1
104 | 5.2873 | 60.3296 | Hus | 124 | 7 |  | 1992 | [6 empty] | B | R1
105 | 5.2927 | 60.3856 | Hus | 263 | 125 |  | 1967 | [6 empty] | B | R1
106 | 5.207 | 60.3362 | Hus | 18 | 21 |  | 2018 | [6 empty] | B | R1
107 | 5.2847 | 60.4675 | Hus | 16 | 0 |  | 2008 | [6 empty] | B | R1
108 | 5.2861 | 60.324 | Hus | 304 | 47 |  | 1988 | [6 empty] | B | R1
109 | 5.2265 | 60.3869 | Hus | 209 | 146 |  | 1962 | [6 empty] | B | R1
110 | 5.4739 | 60.4161 | Hus | 212 | 45 |  | 1968 | [6 empty] | B | R1
111 | 5.309 | 60.461 | Ingen | 74 | 39 |  | 2005 | [6 empty] | B | R1
112 | 5.3102 | 60.5221 | Hus | 17 | 0 |  | 2007 | [6 empty] | B | R1
113 | 5.2412 | 60.3613 | Hus | 227 | 180 |  | 1952 | [6 empty] | B | R1
114 | 5.2902 | 60.3007 | Hus | 165 | 17 |  | 2005 | [6 empty] | B | R1
115 | 5.4318 | 60.2674 | Ingen | 21 | 0 |  | 2019 | [6 empty] | B | R1
116 | 5.3171 | 60.3291 | Hus | 271 | 290 |  | 1969 | [6 empty] | B | R1
117 | 5.2063 | 60.3807 | Industri | 688 | 223 |  | 2005 | [6 empty] | B | R1
118 | 5.3614 | 60.3384 | Hus | 155 | 107 |  | 1960 | [6 empty] | B | R1
119 | 5.3693 | 60.3446 | Hus | 16 | 0 |  | 2004 | [6 empty] | B | R1
120 | 5.2943 | 60.3628 | Hus | 227 | 50 |  | 1958 | [6 empty] | B | R1
121 | 5.2912 | 60.4414 | Hus | 131 | 6 |  | 1956 | [6 empty] | B | R1
122 | 5.3723 | 60.3664 | Ingen | 140 | 15 |  | 1985 | [6 empty] | B | R1
123 | 5.3537 | 60.3581 | Hus | 235 | 30 |  | 1928 | [6 empty] | B | R1
124 | 5.3005 | 60.4611 | Hus | 345 | 84 |  | 1979 | [6 empty] | B | R1
125 | 5.3721 | 60.3684 | Ingen | 58 | 0 |  | 2004 | [6 empty] | B | R1
126 | 5.188 | 60.3717 | Hus | 6 | 11 |  | 2012 | [6 empty] | B | R1
127 | 5.285 | 60.3352 | Hus | 185 | 0 |  | 1973 | [6 empty] | B | R1
128 | 5.273 | 60.3914 | Hus | 125 | 5 |  | 1994 | [6 empty] | B | R1
129 | 5.2197 | 60.3455 | Hus | 323 | 0 |  | 1963 | [6 empty] | B | R1
130 | 5.2397 | 60.318 | Hus | 305 | 161 |  | 1904 | [6 empty] | B | R1
131 | 5.3619 | 60.5038 | Hus | 227 | 22 |  | 1989 | [6 empty] | B | R1
132 | 5.3599 | 60.3835 | Hus | 236 | 8 |  | 1916 | [6 empty] | B | R1
133 | 5.2931 | 60.4546 | Hus | 315 | 66 |  | 1964 | [6 empty] | B | R1
134 | 5.3119 | 60.436 | Hus | 212 | 0 |  | 1933 | [6 empty] | B | R1
135 | 5.2482 | 60.337 | Hus | 174.3 | 2.3 |  | 1989 | [6 empty] | B | R1
136 | 5.354 | 60.3378 | Hus | 76 | 0 |  | 2000 | [6 empty] | B | R1
137 | 5.3162 | 60.3892 | Hus | 10 | 0 |  | 1997 | [6 empty] | B | R1
138 | 5.3352 | 60.3568 | Hus | 43 | 0 |  | 2003 | [6 empty] | B | R1
139 | 5.3395 | 60.361 | Hus | 212 | 120 |  | 1620 | [6 empty] | B | R1
140 | 5.2803 | 60.515 | Hus | 449 | 33 |  | 2007 | [6 empty] | B | R1
141 | 5.4775 | 60.4117 | Hus | 108 | 4 |  | 1970 | [6 empty] | B | R1
142 | 5.3607 | 60.4779 | Hus | 366 | 20 |  | 1986 | [6 empty] | B | R1
143 | 5.3246 | 60.2864 | Hus | 180 | 90 |  | 1939 | [6 empty] | B | R1
144 | 5.3436 | 60.3068 | Hus | 220 | 29 |  | 1973 | [6 empty] | B | R1
145 | 5.4787 | 60.4055 | Hus | 16 | 18 |  | 2017 | [6 empty] | B | R1
146 | 5.4802 | 60.4056 | Hus | 12 | 0 |  | 2004 | [6 empty] | B | R1
147 | 5.3168 | 60.5214 | Hus | 5 | 7 |  | 2019 | [6 empty] | B | R1
148 | 5.2009 | 60.3323 | Hus | 295 | 41 |  | 1996 | [6 empty] | B | R1
149 | 5.2771 | 60.3177 | Hus | 115 | 0 |  | 1999 | [6 empty] | B | R1
150 | 5.2733 | 60.344 | Hus | 204 | 198 |  | 2004 | [6 empty] | B | R1
151 | 5.2735 | 60.381 | Hus | 171 | 52 |  | 1964 | [6 empty] | B | R1
152 | 5.4153 | 60.453 | Hus | 243 | 19 |  | 1954 | [6 empty] | B | R1
153 | 5.2904 | 60.3399 | Hus | 205 | 119 |  | 1937 | [6 empty] | B | R1
154 | 5.3155 | 60.3306 | Hus | 249 | 0 |  | 1996 | [6 empty] | B | R1
155 | 5.2582 | 60.3208 | Hus | 250 | 25 |  | 1974 | [6 empty] | B | R1
156 | 5.2721 | 60.3884 | Hus | 154 | 13 |  | 1970 | [6 empty] | B | R1
157 | 5.3306 | 60.5166 | Hus | 8 | 10 |  | 2016 | [6 empty] | B | R1
158 | 5.3306 | 60.5167 | Hus | 161 | 10 |  | 2003 | [6 empty] | B | R1
159 | 5.2024 | 60.3327 | Ingen | 71 | 39 |  | 1997 | [6 empty] | B | R1
160 | 5.1957 | 60.3751 | Hus | 168 | 121 |  | 2004 | [6 empty] | B | R1
161 | 5.2097 | 60.2774 | Ingen | 94 | 49 |  | 1966 | [6 empty] | B | R1
162 | 5.3392 | 60.3619 | Hus | 155 | 28 |  | 1939 | [6 empty] | B | R1
163 | 5.4765 | 60.4247 | Hus | 256 | 37 |  | 2003 | [6 empty] | B | R1
164 | 5.3189 | 60.2948 | Hus | 38 | 42 |  | 2017 | [6 empty] | B | R1
165 | 5.3458 | 60.3891 | Hus | 234 | 98 |  | 2011 | [6 empty] | B | R1
166 | 5.2937 | 60.4548 | Hus | 43 | 0 |  | 2003 | [6 empty] | B | R1
167 | 5.3742 | 60.3616 | Hus | 299 | 16 |  | 1990 | [6 empty] | B | R1
168 | 5.2999 | 60.4694 | Hus | 167 | 0 |  | 1983 | [6 empty] | B | R1
169 | 5.2998 | 60.4694 | Hus | 167 | 0 |  | 1983 | [6 empty] | B | R1
170 | 5.2615 | 60.3899 | Hus | 138 | 9 |  | 1962 | [6 empty] | B | R1
171 | 5.3053 | 60.2874 | Hus | 380 | 50 |  | 2010 | [6 empty] | B | R1
172 | 5.3529 | 60.3869 | Hus | 384 | 12 |  | 1917 | [6 empty] | B | R1
173 | 5.2663 | 60.4789 | Hus | 215 | 4 |  | 1971 | [6 empty] | B | R1
174 | 5.2964 | 60.5155 | Hus | 211 | 172 |  | 2005 | [6 empty] | B | R1
175 | 5.4757 | 60.4036 | Hotell | 9 | 0 |  | 2004 | [6 empty] | B | R1
176 | 5.4613 | 60.3748 | Hus | 173 | 0 |  | 2004 | [6 empty] | B | R1
177 | 5.1773 | 60.3445 | Hus | 273 | 36 |  | 1967 | [6 empty] | B | R1
178 | 5.2618 | 60.4943 | Hus | 10 | 0 |  | 1997 | [6 empty] | B | R1
179 | 5.3051 | 60.3279 | Ingen | 28 | 0 |  | 2005 | [6 empty] | B | R1
180 | 5.3533 | 60.3829 | Hus | 307 | 9 |  | 1920 | [6 empty] | B | R1
181 | 5.3719 | 60.3694 | Hus | 138 | 0 |  | 1952 | [6 empty] | B | R1
182 | 5.5037 | 60.4264 | Hus | 174 | 15 |  | 2005 | [6 empty] | B | R1
183 | 5.4797 | 60.4051 | Hus | 133 | 0 |  | 2005 | [6 empty] | B | R1
184 | 5.3457 | 60.333 | Hus | 6 | 0 |  | 2000 | [6 empty] | B | R1
185 | 5.3384 | 60.3382 | Hus | 142 | 71 |  | 1953 | [6 empty] | B | R1
186 | 5.3926 | 60.3434 | Hus | 152 | 12 |  | 2002 | [6 empty] | B | R1
187 | 5.2314 | 60.3807 | Hus | 230 | 159 |  | 1978 | [6 empty] | B | R1
188 | 5.2926 | 60.4556 | Hus | 3 | 3 |  | 2019 | [6 empty] | B | R1
189 | 5.3338 | 60.308 | Hus | 213 | 41 |  | 1963 | [6 empty] | B | R1
190 | 5.368 | 60.4625 | Ingen | 22 | 16 |  | 2006 | [6 empty] | B | R1
191 | 5.4162 | 60.3482 | Hus | 122 | 0 |  | 2005 | [6 empty] | B | R1
192 | 5.3633 | 60.3768 | Hus | 329 | 139 |  | 2013 | [6 empty] | B | R1
193 | 5.4452 | 60.2998 | Industri | 394 | 253 |  | 2005 | [6 empty] | B | R1
194 | 5.335 | 60.3931 | Hus | 343 | 139 |  | 2012 | [6 empty] | B | R1
195 | 5.2654 | 60.3248 | Hus | 183 | 22 |  | 1965 | [6 empty] | B | R1
196 | 5.2902 | 60.3621 | Hus | 317 | 15 |  | 2004 | [6 empty] | B | R1
197 | 5.3089 | 60.4228 | Hus | 2712 | 26 |  | 2005 | [6 empty] | B | R1
198 | 5.3151 | 60.3352 | Hus | 186 | 94 |  | 1999 | [6 empty] | B | R1
199 | 5.2936 | 60.3112 | Hus | 386 | 253 |  | 1976 | [6 empty] | B | R1
200 | 5.3602 | 60.3581 | Hus | 2556 | 0 |  | 1993 | [6 empty] | B | R1

## Referansesituasjon
Unnamed: 0 | Hus | Leilighet | Kontor | Butikk | Hotell | Barnehage | Skole | Universitet | Kultur | Sykehjem | Sykehus | Andre
A
B
C

## FV gamle bygg og leiligheter
Unnamed: 0 | Hus | Leilighet | Kontor | Butikk | Hotell | Barnehage | Skole | Universitet | Kultur | Sykehjem | Sykehus | Andre
A | FV30 | FV30 | FV30 | FV30 | FV30 | FV30 | FV30 | FV30 | FV30 | FV30 | FV30 | FV30
B | FV15 | FV15 | FV15 | FV15 | FV15 | FV15 | FV15 | FV15 | FV15 | FV15 | FV15 | FV15
C

## Bergvarme og solceller
Unnamed: 0 | Hus | Leilighet | Kontor | Butikk | Hotell | Barnehage | Skole | Universitet | Kultur | Sykehjem | Sykehus | Andre
A | GV10_PV10 | PV10 | PV10 | PV10 | PV10 | PV10 | PV10 | PV10 | PV10 | PV10 | PV10 | PV10
B | GV10_PV10 | GV10_PV10 | GV10_PV10 | GV10_PV10 | GV10_PV10 | GV10_PV10 | GV10_PV10 | GV10_PV10 | GV10_PV10 | GV10_PV10 | GV10_PV10 | GV10_PV10
C | GV5_PV5 | GV5_PV5 | GV5_PV5 | GV5_PV5 | GV5_PV5 | GV5_PV5 | GV5_PV5 | GV5_PV5 | GV5_PV5 | GV5_PV5 | GV5_PV5 | GV5_PV5